外环高速（五联、长圳）收费站厨房设备采购及安装项目

招标文件

招 标 人：深圳高速公路股份有限公司

2020年11月

目录

第一篇招标公告	3

第二篇招标项目服务要求	1

第三篇招标项目评审	42

第四篇投标人须知	46

第五篇合同样本	56

第六篇投标文件格式	106

# 第一篇 招标公告

外环高速（五联、长圳）收费站厨房设备采购及安装项目招标公告

一、项目招标概况

1.招标人名称：深圳高速公路股份有限公司

2.项目名称：外环高速（五联、长圳）厨房设备采购及安装项目

3.项目地点：广东省深圳市

4.项目资金来源：□政府，□国有，□私有，□外资，■企业自筹

5.招标类型：□施工，□监理，□设计，□咨询服务，■其他

6.招标方式：自行公开招标

7.资格审查方式: □投标报名，□资格预审，■资格后审

8.招标控制价（估价）：最高限价不超过¥1,872,627.76元（其中五联厨房项目最高限价不超过¥1,015,760.16元，长圳厨房项目最高限价不超过¥856,867.61元）。

9.拟采用定标方法：合理低价法

10.是否接受联合体投标：□是，■否

11.招标公告发布时间：2020年11月18日14:00时

12.招标公告发布截止时间：2020年11月30日9:00时

13.招标公告发布方式和地址：本招标公告唯一发布地址为集团公司官网，网址为http://www.sz-expressway.com及深圳市属阳光采购服务平台，网址为https://www.szygcgpt.com/

14.招标文件：

（1）招标文件获取资格：本项目招标公告发布地址自行下载。

（2）招标文件发布方式：本项目招标文件公告发布地址为集团公司官网（网址为http://www.sz-expressway.com）及深圳市属阳光采购服务平台（网址为https://www.szygcgpt.com/）。

（3）招标文件发布时间：2020年11月18日14：00时至2020年11月30日9:00时

（4）招标文件发送地址：深圳市龙华区观澜街道竹村机荷高速福民收费站三楼。

（5）招标文件质疑截止时间：2020年11月25日17:00时

（6）招标文件答疑截止时间：2020年11月27日17:00时

15.招标内容和范围：（简要描述）

外环高速五联、长圳收费站员工厨房设备的采购、配送、安装、调试、售后等相关一切工作。

备注：详细内容见招标文件，如有内容与招标文件相冲突，请以招标文件的内容为准。

二、投标人相关要求

1.资质要求：

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（2）经营范围包含但不限于餐厨设备集成系统的制造生产、安装服务、不锈钢厨具的上门安装、维修、设计等；

（3）企业注册资本≥1000万。

（4）投标人需提供中国节能产品认证证书(中餐燃气炒菜灶) （复印件均需加盖公章）。

（5）中国环保产品认证证书(中餐燃气炒菜灶) （复印件均需加盖公章）。

（6）投标人需提供商用燃气灶具食品接触产品安全认证证书（复印件均需加盖公章）。

（7）投标人需提供厨房调理设备食品接触产品安全认证证书（复印件均需加盖公章）。

（8）投标人需提供燃气燃烧器具安装维修服务认证证书（复印件均需加盖公章）。

（9）投标人需提供产品安全认证证书(商用燃气燃烧器具) （复印件均需加盖公章）。

（10）投标人需提供产品安全认证证书(商用电磁炉) （复印件均需加盖公章）。

（11）投标人需提供商用燃气灶具检测报告（复印件均需加盖公章）。

（12）投标人需提供厨房调理设备检测报告（复印件均需加盖公章）。

（13）投标人需提供中餐燃气炒菜灶检验报告（复印件均需加盖公章）。

（14）投标人需提供燃气蒸箱检验报告（复印件均需加盖公章）。

（15）投标人需提供商用电磁炉检验报告（复印件均需加盖公章）。

2.项目负责人要求：无。

3.同类项目经验要求：投标人（2017年1 月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准）合同金额不低于¥1,000,000.00元的同类项目业绩3个（证明材料为：合同复印件（关键页）、供货发票复印件，所有复印件加盖公章，原件投标时备查；）。

4.其他要求：（样例）

（1）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按废标处理。

（2）不存在与本招标人有尚未解决的法律纠纷。

（3）本次招标不接受联合体投标。

（4）投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。

5.投标文件：

（1）投标文件递交开始时间：2020年11月30日9:00时

（2）投标文件递交截止时间：2020年11月 30日9:30时

（3）投标所需要提供文件：详见招标文件要求

（4）投标文件提交地址：深圳市龙华新区观澜街道竹村机荷高速福民收费站会议室

（5）投标文件要求：详见招标文件。

6.计划工日：计划从2020年11月   日至2020年12月   日

三、招标人联系方式

1.招标人：深圳高速公路股份有限公司

2.地址：广东省深圳市龙华新区观澜街道竹村机荷高速福民收费站三楼

3.联系人：王工

4.联系方式：13724369776

# 第二篇  招标项目服务要求

## 1.招标范围、招标控制价：

1.1外环高速五联、长圳收费站员工厨房设备的采购、配送、安装、调试、售后等相关一切工作。

厨房设备具体清单详见投标报价清单。

1.2招标控制价¥1,872,627.76元（其中五联厨房项目最高限价不超过¥1，015，760.16元，长圳厨房项目最高限价不超过¥856,867.61元）。本项目采用工程量清单投标报价方式招标，投标人按照工程量清单进行投标报价。安全生产费为不可竞争费，其中五联厨房项目安全生产费为9348.57元，长圳厨房项目安全生产费为7231.60元。投标人必须接受合同总价按照中标后的总价作为签约合同价。 合同价已含厨房设备的采购、配送、安装、调试、售后等一切与此相关的费用。

1.3承包人维护机械装备保险、维修的所有人员的社会保险、工伤保险、意外伤害保险由承包人自行投保，其保险费由承包人承担，并认为已经包含在投标总价中。

1.4承包人因承包本合同需缴纳的一切税费均由承包人承担，并视为已包含在投标总价内。

1.5投标人应充分考虑本项目所涉及的所有风险，且所有风险均由投标人承担，并包含在所报的单价内。

1.6招标人不接受不平衡报价。所谓不平衡报价，是指投标人所填报某一工程量清单子目（或总额）的单价明显过高或过低于目前市场（或工程定额）价格水平。如果投标人的报价不平衡，则招标人有权在保持其投标总价不变的前提下，在合同签订时对明显存在不平衡的工程子目单价进行调整，使其趋于平衡、合理。

## 2.服务时间、地点与方式：

2.1服务地点：深圳市。

2.2服务时间：2020年11月X日——2020年12月X日

## 3.质量要求和安全目标：

3.1质量要求：合格。

3.2安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目服务期内无生产安全责任事故发生。

## 4.投标保证金

本项目无需提供投标保证金。

## 5.专利权和保密要求

投标人应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标人不得向第三方泄露招标人提供的技术文件等资料。

## 6.其他要求内容

其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

附件一：工程量清单说明及工程量清单

一、工程量清单说明

1、工程量清单应与投标人须知、合同条款、补遗书（如果有）、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。工程量清单中所列的数量是估算的或预计数量，仅作为报价基础，不能作为最终结算与支付的依据。

2、除非合同另有规定，工程量清单中的单价或合同总价已包含了员工厨房设备的采购、配送、安装服务、调试检测、人工费、管理费、税金等一切可能发生的费用等相关一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。

3、实际支付应按合同及本说明规定的计量方法，以甲方认可的实际数量，并以最终合同单价计量支付金额，或者根据具体情况，按合同相关合同条款规定，由甲方确定的单价或合同价计算支付金额。

4、工程量清单中各项金额均以人民币（元）为结算。

二、货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外环高速五联收费站厨房设施设备 | 1 | 批 | ￥1,015,760.16 |
| 2 | 外环高速长圳收费站厨房设施设备 | 1 | 批 | ￥856,867.61 |

注：1、本项目最高限价不超过¥1，872，627.76元（其中五联厨房项目最高限价不超过¥1，015，760.16元，长圳厨房项目最高限价不超过¥856，867.61元），超出以上三个最高限价任何一个均将做无效标处理。

2、本项目采用工程量清单单价方式招标，投标人必须接受合同总价按照中标后的总价作为签约合同价。该报价已包含了外环高速五联、长圳收费站员工厨房设备的采购、配送、安装、调试、售后等相关一切工作。

二（1）五联收费站厨房设备技术清单

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01001 | 紫外线杀菌灯 | L=1200飞利浦，灯管+灯架40W | 台 | 1 |
| 2 | 01002 | 工作台 |  | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 1 |
| 3 | 01003 | 管式四层层架 | 1200*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |
| 4 | 01004 | 单星盆 | 1000*760*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |
| 5 | 01005 | 工作台 | 1250*760*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 3 |
| 6 | 01006 | 刀具消毒柜 | 400*180*620,TD500索帕士 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 ●紫外线消毒技术、清洁卫生 ●120分钟定时器 ●带有钥匙锁具、方便管理 ●可放置8~10把刀具 | 台 | 1 |
| 7 | 01007 | 座地土豆去皮机 | 470*775*1310,PP8旭众 | 全不锈钢制造 可拆卸式电机及大型落地门 轴承轮壳和电机法兰盘分离可替换 带多V传输带和自动张力系统 加工速度可选择 加工盘完全可以拆卸 清洗缸可以在洗碗机或洗锅机里清洗 密封的不锈钢漏嘴，带微动开关 配有开门卸货装置及调节加工工时的定时器 容器容量：10公斤 电功率：0.735KW 220V/1/50HZ | 台 | 2 |
| 8 | 01008 | 多功能切菜机 | XZ-690A旭众 | 电压：220V 功率：1.3KW | 台 | 1 |
| 9 | 01009 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |
| 10 | 01010 | 单星工作台 | 2000*760*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 11 | 01011 | 紫外线杀菌灯 | L=1200,飞利浦 | 灯管+灯架40W | 台 | 2 |
| 12 | 01012 | 工作台 | 1800*660*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 1 |
| 13 | 01013 | 管式四层层架 | 1200*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |
| 14 | 01014 | 洗地龙头 | B-0118C-B立博 | 1,304不锈钢材质,配置高压花洒喷头或高压喷枪。 2.耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm,水枪连接1/2内丝。长度10-15M，管子耐压300PSI,可自动伸缩; 3.底座可多角度调节转盘位置; 黄铜阀门，进水接口1/2内丝； 尺寸：420*440*180 毛重：19KGS 21公斤 | 台 | 2 |
| 15 | 01015 | 管式四层层架 | 1347*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |
| 16 | 01016 | 工作台 | 1500*750*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 3 |
| 17 | 01017 | 六门双机双温柜 | 1800*700*1980,QD1.6BL6佰优 | 参数： 电压:220V 功率:0.47KW 温度：0℃ ~ +10℃ 0℃ ~ -15℃ | 台 | 1 |
| 18 | 01018 | 双机双温四门冷柜 | 1200*700*1980,QD1.0BL4佰优 | 参数： 电压:220V 功率:0.32KW 温度：-5～+10/0~-15 | 台 | 1 |
| 19 | 01019 | (燃气)三门海鲜蒸柜 | 900*900*1850,厂制品 | 蒸柜面板优质不锈钢304#1.5mm； 炉背及侧身304#1.0mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； 火炬炉头 | 台 | 1 |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 20 | 01020 | 四头煲仔炉 | 800*800*800,厂制品 | 炉面优质不锈钢304#1.5mm； 炉背及围身304#1.0mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； 节能文华炉头炉心 | 台 | 1 |
| 21 | 01021 | 炉用拼板 | 300*1250*40,厂制品 | 优质不锈钢304#1.5mm厚制作 | 台 | 1 |
| 22 | 01022 | 双尾撑双头炒炉 | 2200*1250*800,厂制品 | 炉面优质不锈钢304#1.5mm，整体冲压成形； 炉背及围身304#1.0mm不锈钢制作； 骨架50*50*3.5mm角铁； E4鼓风机550w/220v； 黑铁炉架用A3钢板炉50*50*3.5mm角钢； 炉膛内采用高级耐火棉隔热以及整体砌耐火砖 Φ50mm炉脚高度可调整； 专用无缝煤气管； 前去水槽配活动式隔渣槽盖； 配摇摆龙头。 | 台 | 2 |
| 23 | 01023 | 油网烟罩 | 8803*1350*500,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 1 |
| 24 | 01024 | 隔油网 | 500*500*40,厂制品 | 采用304#1.0mm不锈钢板制作 | 个 | 9.00 |
| 25 | 01025 | 炉后封板 | 8803*2000*20,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 18 |
| 26 | 01026 | 双头大锅炉 | 2300*1250*800,厂制品 | 炉面优质不锈钢1.2mm，整体冲压成形； 炉背及围身1.0mm不锈钢制作； 骨架50*50*3.5mm角铁； E4鼓风机550w/220v； 黑铁炉架用A3钢板炉50*50*3.5mm角钢； 炉膛内采用高级耐火棉隔热以及整体砌耐火砖 Φ50mm炉脚高度可调整； 专用无缝煤气管； 前去水槽配活动式隔渣槽盖； 配摇摆龙头。 | 台 | 9.00 |
| 27 | 01027 | 炉用拼板 | 400*1250*40,厂制品 | 优质不锈钢1.0mm厚制作 | 台 | 1 |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 28 | 01028 | 单头大锅炉 | 1200*1250*800,厂制品 | 炉面优质不锈钢304#1.5mm，整体冲压成形； 炉背及围身304#1.0mm不锈钢制作； 骨架50*50*3.5mm角铁； E4鼓风机550w/220v； 黑铁炉架用A3钢板炉50*50*3.5mm角钢； 炉膛内采用高级耐火棉隔热以及整体砌耐火砖 Φ50mm炉脚高度可调整； 专用无缝煤气管； 前去水槽配活动式隔渣槽盖； 配摇摆龙头。 | 台 | 2 |
| 29 | 01029 | 双通道荷台柜 | 1800*1000*800,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 30 | 01030 | 工作台 | 2000*1000*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 2 |
| 31 | 01031 | 紫外线杀菌灯 | L=1200,飞利浦 | 灯管+灯架40W | 台 | 2 |
| 32 | 01032 | 工作台 | 1800*750*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 2 |
| 33 | 01033 | 洗地龙头 | B-0118C-B立博 | 1,304不锈钢材质,配置高压花洒喷头或高压喷枪。 2.耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm,水枪连接1/2内丝。长度10-15M，管子耐压300PSI,可自动伸缩; 3.底座可多角度调节转盘位置; 黄铜阀门，进水接口1/2内丝； 尺寸：420*440*180 毛重：19KGS 21公斤 | 台 | 2 |
| 34 | 01034 | 管式四层层架 | 1000*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |
| 35 | 01035 | 双星盆 | 1200*700*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 36 | 01036 | 双机双温四门冷柜 | 1200*700*1980,QD1.0BL4佰优 | 参数： 电压:220V ； 功率:0.32KW 温度：-5～+10/0~-15 | 台 | 2 |
| 37 | 01037 | 冷藏双门平台雪柜 | 1800*750*800,TG0.4BL2佰优 | 参数： 电压:220V 功率:0.17KW 温度：-5~+10 | 台 | 3 |
| 38 | 01038 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 2 |
| 39 | 01039 | 油网烟罩 | 2090*1000*500,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 1 |
| 40 | 01040 | 隔油网 | 500*500*40,厂制品 | 采用304#1.0mm不锈钢板制作 | 个 | 2 |
| 41 | 01041 | 炉后封板 | 4800*2000*20,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 5 |
| 42 | 01042 | 双头平头炉 | 1300*750*550,厂制品 | 炉面优质不锈钢1.2mm； 炉背及围身1.0mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； 选配自然风或E4鼓风机550w/220v 选配节能文华炉头炉心 | 台 | 5 |
| 43 | 01043 | 紫外线杀菌灯 | L=1200,飞利浦 | 灯管+灯架40W | 台 | 1 |
| 44 | 01044 | (燃气)单头平头炉 | 700*750*550,厂制品 | 炉面优质不锈钢1.2mm； 炉背及围身1.0mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； 选配自然风或E4鼓风机550w/220v 选配节能文华炉头炉心 | 台 | 1 |
| 45 | 01045 | 单星盆 | 1200*760*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 46 | 01046 | 工作台 | 1800*737*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 1 |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 47 | 01047 | 不锈钢洗米机(水压式) | 650×550×950厂制品 | 洗米能力: 100KG/次;3~5分钟 使用水压: 1.5公斤/平方厘米 进水量: 25~35L/分钟;进水:φ32mm;排水:φ38mm | 台 | 1 |
| 48 | 01048 | 推车式单门蒸柜（双层内板）16盘 | 800*800*1850,厂制品 | 料： 1、炉台面304#1.2mm厚#不锈钢板，侧板及炉背1.0mm厚#不锈钢板; | 台 | 1 |
| 49 | 01049 | 油网烟罩 | 3300*900*500,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 3 |
| 50 | 01050 | 隔油网 | 500*500*40,厂制品 | 采用304#1.0mm不锈钢板制作 | 个 | 3.3 |
| 51 | 01051 | 炉后封板 | 3300*2000*20,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 5 |
| 52 | 01052 | 双星工作台 | 1800*700*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 3.3 |
| 53 | 01053 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |
| 54 | 01054 | 面粉车 | 500*500*500,厂制品 |  | 台 | 1 |
| 55 | 01055 | 木板面粉台 | 2200*1000*860,厂制品 | 北美进口枫木板面(75mm厚) φ50mm圆通和φ38mm前后通 脚配法兰和防震胶垫 | 台 | 2 |
| 56 | 01056 | 双机双温四门冷柜 | 1200*700*1980,QD1.0BL4佰优 | 参数： 电压:220V 功率:0.32KW 温度：-5～+10/0~-15 | 台 | 1 |
| 57 | 01057 | 饼盘架 | 485*650*1800,厂制品 | 采用1.0mm厚不锈钢， 配移动轮子 | 台 | 2 |
| 58 | 01058 | 单门15盘发酵箱（热风循环） | 610*860*1990,FX-15S 新南方 | 电压：220V 功率：2.8KW | 台 | 2 |
| 59 | 01059 | 燃气三层六盘烘炉 | 1400*990*1790,YXY-60A新南方 |  | 台 | 1 |
| 60 | 01060 | 油网烟罩 | 2943*1050*500,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 1 |
| 61 | 01061 | 隔油网 | 500*500*40,厂制品 | 采用304#1.0mm不锈钢板制作 | 个 | 3 |
| 62 | 01062 | 炉后封板 | 3300*2000*20,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 6 |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 63 | 01063 | 电热饹饼机 | 720*600*780,康威 | 电压：380V 功率：4.5KW | 台 | 3 |
| 64 | 01064 | 管式四层层架 | 1347*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |
| 65 | 01065 | 趟门工作柜 | 1678*500*810,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 66 | 01066 | 趟门工作柜 | 1265*500*810,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 67 | 01067 | 高身纱网柜 | 1200*500*1800,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 68 | 01068 | 搅拌机 | 750*810*1200,YQ-30A 裕飞永强 | 最大和面量：15KG/h | 台 | 2 |
| 69 | 01069 | 座地压面机 | 490×620×1150 YQ-Y50永强 | 220V/1.5KW | 台 | 1 |
| 70 | 01070 | 挂墙单星洗盆池 | 401*400*350,厂制品 | 台面采用1.2mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； | 台 | 1 |
| 71 | 01071 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 2 |
| 72 | 01072 | 单掩门工作柜 | 425*700*800,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |
| 73 | 01073 | 五格电热汤池柜 | 1800*700*800,厂制品 | 台面采用1.2mm厚不锈钢板； 侧板1.0mm厚不锈钢； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； 2KW发热管，单独控制温控； | 台 | 2 |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 74 | 01074 | 工作台 | 600*500*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 3 |
| 75 | 01075 | 单掩门工作柜 | 663*700*800,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 76 | 01076 | 双掩门工作柜 | 1325*700*850,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |
| 77 | 01077 | 紫外线杀菌灯 | L=1200,飞利浦 | 灯管+灯架40W | 台 | 1 |
| 78 | 01078 | 单星盆柜连垃圾桶连柜 | 1066*600*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 层板、侧板采用304#1.2mm不锈钢制作； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |
| 79 | 01079 | 趟门工作柜 | 850*600*810,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |
| 80 | 01080 | 趟门工作柜 | 1443*600*810,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 81 | 01081 | 趟门工作柜 | 1800*600*810,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 82 | 01082 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 2 |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 83 | 01083 | 洗手槽 | 2300*500*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 84 | 01084 | 样品展示柜 | 1100*450*1000,厂制品 | 不锈钢壳体 玻璃门 | 台 | 8 |
| 85 | 01085 | 打/汤饭台 | 800*800*500,厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |
| 86 | 01086 | 放碗台柜 | 800*800*810,厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 6 |
| 87 | 01087 | 双孔收糠柜车 | 1400*700*800,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 3 |
| 88 | 01088 | 洗手槽 | 1800*500*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |
| 89 | 01089 | 趟门工作柜 | 700*702*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 2 |
| 90 | 01090 | 油网烟罩 | 1201*800*500,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 2 |
| 91 | 01091 | 隔油网 | 500*500*40,厂制品 | 采用304#1.0mm不锈钢板制作 | 个 | 1 |
| 92 | 01092 | 双头电热汤面炉 | 1200*700*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 侧板304#1.2mm厚不锈钢； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； 发热管9KW*2 | 台 | 3 |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 93 | 01093 | 六格保温台柜 | 1100*700*800,厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 94 | 01094 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |
| 95 | 01095 | 单星盆柜连垃圾桶连柜 | 800*750*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 层板、侧板采用304#1.2mm不锈钢制作； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 96 | 01096 | 冷藏双门平台雪柜 | 1800*750*800,TG0.4BL2佰优 | 参数： 电压:220V 功率:0.17KW 温度：-5~+10 | 台 | 1 |
| 97 | 01097 | 紫外线杀菌灯 | L=1200,飞利浦 | 灯管+灯架40W | 台 | 1 |
| 98 | 01098 | 管式四层层架 | 1400*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |
| 99 | 01099 | 管式四层层架 | 1100*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |
| 100 | 01100 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |
| 101 | 01101 | 四层高身碗蝶柜 | 1100*550*1800,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 102 | 01102 | 双门推车式消毒柜 | 1900*900*1450,RTP1200B康宝 | 参数： 电压：380V 功率：6.75 容量：1200L | 台 | 3 |
| 103 | 01103 | 单星盆 | 1200*760*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 104 | 01104 | 油网式烟罩连灯 | 2771*1200*610,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 台 | 1 |
| 105 | 01105 | 长龙式洗碗机（带烘干） | 尺寸：3850*1018*2113 CSA1H3000DL 超胜 | 1）洗涤能力：3272碟/小时 2）加热模式：电加热、蒸汽加热、燃气加热 3）功率:57.8KW/380V（电)三相五线 4）清洗缸水箱容量：87L 5) 清洗缸电热管：9KW 6）清洗缸水泵电机：2.2KW 7）立体式喷淋电热管：36KW 8) 传送速度：1.5m/min 9）进水管径：6分（20mm） 10）排水管径：2寸（50mm） 11）进水压力：1.055kg/㎡~1.76Kg/㎡，最好为1.4Kg/㎡，超过1.76Kg/㎡需安装加压阀（由其它提供） 12）进水温度：10-50℃ 13）进水硬度：0.034~0.103克/升 14）电缆线规格：国标35平方毫米（三相四线） 15)全国标304#8个镍δ=1.0～4.0mm不锈钢为材料，经过进口AMADA激光切割机+氮气辅助开料，进口AMADA数控折弯机折弯成形，不仅让产品显现金属光泽度，更使产品精确度达到了1‰； 16) 掀盖式护板，机器入口常会堆积很多的食物垃圾，可向上折叠的进口护板更加便于进口垃圾的清洁。操作人员在每次进行垃圾清洁时，只需简单的轻拉上护板，一体式护板便会自动翻起。 17)输送链排装置，采用耐用、耐腐蚀、食品级卫生无毒、强度高、符合食品等级、造型美观,具有sgs检测的聚丙烯材质网爪，双排固定链片，有效防止链排走偏带来的严重后果； 18)高扬程、大流量的进口电机及水泵，不仅噪声低，运转性能更加稳定； 19)洗涤臂下三上四，卡式固定，拆卸方便，洗涤臂上的凹形喷咀，不仅易于清理食物残渣，不同角度的意大利生产工艺，更让喷洒的水雾呈360度，保证清洗餐具无死角； 20)出口端设有安全急停开关及餐具限位触碰开关，确保餐具在无从收取的情况下自动停止，急停开关选用德国原装（防护等级IP67）； 21)三道传动系统设计，保证清洗效果的同时，更加不受水压大小的影响，提高餐具周转率； 22)变频调速设计，快慢根据自身操作习惯量身定做； 23)180度侧开门设计，避免向上提开门时，大量水蒸汽对顶部电箱的渗入，减少维修率的同时，也延长的检视门的使用寿命。 24)扣式拉伸门及拉伸集水槽设计，不仅清洗卫生无死角，更加保温及兼具观赏性。 25)设备具有自动进水，自动停水，自动加热，自动停止加热，马达过载保护，热风循环烘干系统、水蒸汽及残余热量回收系统，变频智能调速系统，防干烧断电保护、输送链排等智能化设计； 26)输送带传动链轮、轴、烘干专用风机外壳均采用不锈钢制造。 27）门开关，防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计，真正做到用得放心； 28)自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统等理念的设计，不仅是机器本 身的功能更加强大，更是使用者操作起来省心，用的放心； 29）马达过载保护系统，有效的防止人员操作不当时对设备本身造成的损害。 30）出入操作高度适中，方便装卸餐具，降低劳动力强度 31)全国售后联保一年，24小时电话响应 36)享有第三方使用保险 | 台 | 1 |
| 106 | 01106 | 片式传送带 | 8293*500,厂制品 | 1、外壳选用优质国标1.0~1.5mm 2、输送能力：7件/秒~ 44件/秒 （以450MM快餐盘 为准） 3、功率：750W/380V 三相四（地线）线制 4、组装或焊接式生产工艺，不仅增加主观选择的灵 动性，更便于运输； 5、隐藏式污水回收功能，不仅美观实用，更加科学 合理，真正做到脏净分离； 6、POM材料选用的链板耐磨耐用，且伸缩性超强 7、大小餐具可以随意放在设备传送带上面，方便实 用，及符合食品等级超高耐磨防护板的使用，大大 增强了设备的稳定性 8、限位保护系统，防止餐具回收不及时叠加起来， 受到损害 9、扭矩保护系统，防止餐具掉落至链条或装载餐具 超载时，对本设备造成的损伤 | 米 | 1 |
| 107 | 01107 | 单孔收糠台 | 1000*500*850,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 8 |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 108 | 01108 | 单孔收糠台 | 700*760*850,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |
| 109 | 01109 | 单星盆 | 1000*760*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 110 | 01110 | 挂墙通架连挂锅架 | 2900*350*300,厂制品 | •通架用25×25方通 •挂沟用Ø8圆枝 •支架固定在墙上 •其它要求列于设备技术规范内 | 米 | 1 |
| 111 | 01111 | 双星盆 | 1200*760*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 3 |
| 112 | 01112 | 双门红外线高温消毒柜 | 1192*552*1660,XDR640-F1A康宝 | 电压：220V 功率：2.2KW 容量：640L | 台 | 1 |
| 113 | 01113 | 管式四层层架 | 700*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |
| 114 | 01114 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |
| 115 | 01115 | 电热开水器连座 | 510*310*930,ZK-9K裕豪 | 电压: 380V 电量: 9kW | 台 | 1 |
| 116 | 01116 | 管式四层层架 | 1500*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |
| 117 | 01117 | 管式四层层架 | 1165*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 9 |
| 118 | 01118 | 管式四层层架 | 1258*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |
| 119 | 01119 | 平板车 | 920*500*920,厂制品 | 用304#1.5mm厚不锈钢制作，移动轮子 | 台 | 1 |
| 120 | 01120 | 米面架 | 2200*1000*860,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |
| 121 | 01121 | 米面架 | 1500*600*300,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |
| 122 | 01122 | 平板车 | 920*500*920,厂制品 | 用304#1.5mm厚不锈钢制作，移动轮子 | 台 | 6 |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 123 | 01123 | 米面架 | 1300*600*300,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |
| 124 | 01124 | 管式四层层架 | 1258*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |
| 125 | 01125 | 管式四层层架 | 1500*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |
| 126 | 01126 | 燃气蒸气设备 | 300公斤/h,厂制品 | 燃气 | 套 | 3 |
| 127 | 01127 | 辅材支架 | 厂制品 |  | 项 | 1 |
| 128 | 01128 | 启动器 | 厂制品 | 带电机软启动 | 套 | 1 |
| 129 | 01129 | 设备配件费 | 厂制品 | 含设备基座制作， | 台 | 1 |
| 130 | 01130 | 抽油烟管 (烹调区) | 1000*700(均值),厂制品 | 材料配置 采用1.0mm厚镀锌板制作 | m2 | 1 |
| 131 | 01131 | 弯头、三叉 | 厂制品 | 材料配置 采用1.0mm厚镀锌板制作 | 个 | 160 |
| 132 | 01132 | 低噪音离心风机 | LFTW-27.5"林发 | 1.风量：38500m³/s； 2.压力；660PA | 台 | 7 |
| 133 | 01133 | 电机 | 11KW/380V上海显威 | 电压：380V电 功率：5.5KW | 台 | 1 |
| 134 | 01134 | 风机出入风口 | 配风机尺寸,厂制品 | 材料配置 采用1.0mm厚镀锌板制作 | 台 | 1 |
| 135 | 01135 | 风机支架 | 配风机尺寸,厂制品 | 槽钢、角铁、减振支架等，含检修平台 | 套 | 2 |
| 136 | 01136 | 风机避震 | 配风机尺寸,厂制品 | 弹簧减振 | 个 | 1 |
| 137 | 01137 | 启动控制箱 | 厂制品 | 风柜及静电同时启动； | 套 | 4 |
| 138 | 01138 | 管道消音器 | 厂制品 |  | 台 | 1 |
| 139 | 01139 | 角铁法兰及吊架 | 厂制品 | 镀锌角铁、Ø8mm吊码等 | 项 | 1 |
| 140 | 01140 | 防火阀 | 150℃,厂制品 | 消防3C认证 | 项 | 1 |
| 141 | 01141 | 止回阀 | 厂制品 |  | 项 | 1 |
| 142 | 01142 | 轴流风机 | 九洲惠普 | 1.风量：2000~5000m³/s； | 台 | 1 |
| 143 | 01143 | 帆布软接 | 厂制品 |  | 个 | 4 |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 144 | 01144 | 百叶窗 | 厂制品 |  | 个 | 2 |
| 145 | 01145 | 辅料 |  | 角铁、螺丝、玻璃胶密封等 | 项 | 3 |
| 146 | 01146 | 油烟净化器（油烟静化率98%） | 895*1974*1317 40000H3,XLJD-40A曦力 | 功率：220V/2KW （油烟静化率98%） | 台 | 1 |
| 147 | 01147 | 出入风口 | 配静电尺寸厂制品 | 材料配置 采用1.0mm厚镀锌板制作 | 个 | 1 |
| 148 | 01148 | 静电支架 | 配静电尺寸,厂制品 | 槽钢、角铁、减振支架等，含检修平台 | 套 | 2 |
| 149 | 01149 | 汽化炉 | 50KG | 进出气口（Dn）：25 电源：8KW/380V 压力：2.7MPa(33KG/cm2) 液压试验压力：3.3MPa(27KG/cm2) 安全阀开启压力：1.7MPa(17.6KG/cm2) 工作温度：60~-80度 中邦牌 | 台 | 1 |
| 150 | 01150 | 高至中减压阀 | 1寸 | 进出口径DN15/4分口径 最大调压流量45KG/H 最大进口16KG/M2 出口压力范围0.03-2.1Kg/m2 高仿牌 | 个 | 1 |
| 151 | 01151 | 中至低减压阀 | 1寸 | 口径：1寸 最大进压：10KGBM 出口压力：0.87-34.5KPo 最大流量：300 高仿牌 | 个 | 1 |
| 152 | 01152 | 水柱表 | 1寸 | 0~50KPA 东莞中雷牌 | 个 | 1 |
| 153 | 01153 | 高压软管 | 4分-1米 | 广州惠天牌 | 条 | 3 |
| 154 | 01154 | 日本气制 | 4分 | DN15 日本KITZ牌 | 个 | 10 |
| 155 | 01155 | 无缝钢管 | DN50 | 厂制品 | 米 | 40.00 |
| 156 | 01156 | 无缝钢管 | DN25 | 厂制品 | 米 | 14.00 |
| 157 | 01157 | 主气制 | 1寸 | DN25 日本KITZ牌 | 个 | 2 |
| 158 | 01158 | 管道焊件 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |
| 159 | 01159 | 辅料 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 160 | 01160 | 煤气泄漏报警器 | 三路含探头 | 浙江新黎明牌 | 套 | 1 |
| 161 | 01161 | 煤气强排防爆风机 | 300型 镀锌板制作（厂制品） | 300型 镀锌板制作（厂制品） | 盏 | 1.000 |
| 162 | 01162 | 吊式灭火器 | 自动感应,6KG 勤俭牌 | 6KG 勤俭牌 | 个 | 1 |
| 163 | 01163 | 防爆灯及防爆开关 | 浙江新黎明牌40瓦 | 浙江新黎明牌 | 盏 | 1.000 |
| 164 | 01164 | 电线 | 金龙羽牌 | 金龙羽牌 | 项 | 1 |
| 165 | 01165 | 报警系统导线 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |
| 166 | 01166 | 镀锌线管 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |
| 167 | 01167 | 辅料 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |
| 168 | 01168 |  | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |

二（2）长圳收费站厨房设备技术清单

| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02001 | 四层板架（冲孔板） | 1300*500*1500,厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 3 |
| 2 | 02002 | 双层工作台 | 1500*750*810,厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 3 | 02003 | 挂墙洗地龙头 | JC-1150F(10M)J&C | 黑色布纹液压管，进水主体黄铜，活动快速接头，1把水枪 | 台 | 1 |
| 4 | 02004 | 座地土豆去皮机 | YQ-30A永强 | 全不锈钢制造 可拆卸式电机及大型落地门 轴承轮壳和电机法兰盘分离可替换 带多V传输带和自动张力系统 加工速度可选择 加工盘完全可以拆卸 清洗缸可以在洗碗机或洗锅机里清洗 密封的不锈钢漏嘴，带微动开关 配有开门卸货装置及调节加工工时的定时器 容器容量：10公斤 电功率：0.735KW 220V/1/50HZ | 台 | 1 |
| 5 | 02005 | 双层工作台 | 1800*660*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 4 |
| 6 | 02006 | 四层板架（冲孔板） | 1200*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 4 |
| 7 | 02007 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |
| 8 | 02008 | 单大星盆台 | 1000*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 3 |
| 9 | 02009 | 双层工作台 | 1200*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 10 | 02010 | 单星盆台 | 2000*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 11 | 02011 | 单星盆台 | 2000*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 12 | 02012 | 紫外线消毒灯 | 40W飞利浦 | 40W | 盏 | 2 |
| 13 | 02013 | 四层板架（冲孔板） | 1200*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |
| 14 | 02014 | 双星盆台 | 1200*760*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |
| 15 | 02015 | 双机双温四门冷柜 | 1200*700*1980,QD1.0BL4佰优 | 电压:220V 功率:0.65KW 温度：-5～+10/0~-15 自动回归门，方便实用，节能防止冷量流失，重力子弹脚，安全稳固 欧式结构，美观大方 | 台 | 3 |
| 16 | 02016 | 双门平台冷藏雪柜 | 1800*750*800,TG0.4BL2佰优 | 电压:220V 功率:0.55KW 温度：-5~+10 自动回归门，方便实用，节能防止冷量流失，重力子弹脚，安全稳固 欧式结构，美观大方 | 台 | 2 |
| 17 | 02017 | 双层工作台 | 1800*760*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 3 |
| 18 | 02018 | 单大星盆台 | 1200*800*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 19 | 02019 | 不锈钢洗米机(水压式) | 650×550×950厂制品 | 洗米能力: 100KG/次;3~5分钟 使用水压: 1.5公斤/平方厘米 进水量: 25~35L/分钟;进水:φ32mm;排水:φ38mm | 台 | 1 |
| 20 | 02020 | 推车式单门蒸柜（双层内板）16盘 | 800*800*1850厂制品 | 1、炉台面304#1.2mm厚#不锈钢板，侧板及炉背1.0mm厚#不锈钢板; | 台 | 3 |
| 21 | 02021 | 油网式烟罩连灯 | 3300*900*610厂制品 | 材料配置： 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 3 |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 22 | 02022 | 燃气单头平头炉 | 650*700*600厂制品 | 材料配置： 炉面优质不锈钢304#1.5mm； 炉背及围身304#1.2mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； 选配自然风或E4鼓风机550w/220v 选配节能文华炉头炉心或篝风炉头。 | 台 | 1 |
| 23 | 02023 | 油网式烟罩连灯 | 2100*1300*610厂制品 | 材料配置： 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 2 |
| 24 | 02024 | 燃气双头平头炉 | 1300*700*600厂制品 | 材料配置： 炉面优质不锈钢304#1.5mm； 炉背及围身304#1.2mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； 选配自然风或E4鼓风机550w/220v 选配节能文华炉头炉心或篝风炉头。 | 台 | 1 |
| 25 | 02025 | 三门蒸柜蒸汽发生器式 | 910*910*1850厂制品 | 材料配置： 蒸柜面板优质不锈钢304#1.5mm； 炉背及侧身304#1.2mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； | 台 | 1 |
| 26 | 02026 | 燃气四头煲仔炉 | 800*800*810厂制品 | 材料配置： 炉面优质不锈钢304#1.5mm； 炉背及围身304#1.2mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； 节能文华炉头炉心。 | 台 | 1 |
| 27 | 02027 | 炉用拼台 | 400*1250*810厂制品 | 材料： 1、台面1.2mm厚#不锈钢板； 2、拼板背根据炉面规格制作； | 台 | 4 |
| 28 | 02028 | 燃气环保双头双尾炒炉 | 2200*1250*810厂制品 | 材料： 1、炉台面304#1.5mm厚#不锈钢板，炉面一次冲压成型,炉身、侧板及炉背1.2mm厚#不锈钢板; 2、炉体骨架40X40X4.0mm角铁;黑铁炉膛结构3mm的铁板; 3、炉管脚采用￠50mm不锈钢管;炉管脚内含镀锌管外套2.0mm不锈钢以及可调炉身高度的子弹脚; 4、炉膛内采用高级耐火棉隔热以及整体砌耐火砖; 5、配：炉用风机 0.55KW*2 | 台 | 1 |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 29 | 02029 | 油网式烟罩连灯 | 9000*1300*610厂制品 | 材料配置： 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 9 |
| 30 | 02030 | 燃气环保双头大炒炉 | 2300*1250*810厂制品 | 材料： 1、炉台面304#1.5mm厚#不锈钢板，炉面一次冲压成型,炉身、侧板及炉背1.2mm厚#不锈钢板; 2、炉体骨架40X40X4.0mm角铁;黑铁炉膛结构3mm的铁板; 3、炉管脚采用￠50mm不锈钢管;炉管脚内含镀锌管外套2.0mm不锈钢以及可调炉身高度的子弹脚; 4、炉膛内采用高级耐火棉隔热以及整体砌耐火砖; 5、配：炉用风机 0.55KW*2 | 台 | 1 |
| 31 | 02031 | 燃气环保单头大炒炉 | 1200*1250*810厂制品 | 材料： 1、炉台面1.2mm厚#不锈钢板，炉面一次冲压成型,炉身、侧板及炉背1.0mm厚#不锈钢板; 2、炉体骨架40X40X4.0mm角铁;黑铁炉膛结构3mm的铁板; 3、炉管脚采用￠50mm不锈钢管;炉管脚内含镀锌管外套2.0mm不锈钢以及可调炉身高度的子弹脚; 4、炉膛内采用高级耐火棉隔热以及整体砌耐火砖; 5、配：炉用风机 0.55KW*2 | 台 | 1 |
| 32 | 02032 | 打荷台柜（双通道） | 2000*1000*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |
| 33 | 02033 | 双层工作台 | 2200*1000*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |
| 34 | 02034 | 紫外线消毒灯 | 40W飞利浦 | 40W | 盏 | 3 |
| 35 | 02035 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |
| 36 | 02036 | 木质案板台 | 1600*700*810厂制品 | 台面70mm实木案板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |
| 37 | 02037 | 面粉车 | 500*500*500厂制品 | 材料配置： 采用304#1.5mm厚不锈钢 | 台 | 2 |
| 38 | 02038 | 双星盆台 | 1800*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 39 | 02039 | 饼盘车 | 480*640*1600厂制品 | 采用304#1.5mm厚不锈钢， 配移动轮子 | 台 | 2 |
| 40 | 02040 | 14层发酵柜 | 500X770X1900新南方 | -全不锈钢制造 -数字显示 -每层适合放置2个400X600mm饼盘 -容量：14盘 -电功率：2.4KW 220V/1/50Hz | 台 | 1 |
| 41 | 02041 | 三层电焗炉 | 1220X860X1530新南方 | 新南方18KW/380V | 台 | 1 |
| 42 | 02042 | 油网式烟罩连灯 | 2900*950*610厂制品 | 材料配置： 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 3 |
| 43 | 02043 | 双层工作台 | 1100*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 44 | 02044 | 电热饹饼机 | 720*600*780,康威 | 电压：380V 功率：4.5KW | 台 | 1 |
| 45 | 02045 | 趟门工作柜 | 1650*500*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 46 | 02046 | 趟门工作柜 | 1250*500*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 47 | 02047 | 高身纱网柜 | 1200*500*1800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |
| 48 | 02048 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |
| 49 | 02049 | 和面机 | 830×450×880 YQ-S30 永强 | 功率：1.5KW/220V 容量：12kg | 台 | 1 |
| 50 | 02050 | 搅拌机 | 750*810*1200, YQ-30A 永强 | 最大和面量：15KG/h 功率：380V/1.5KW | 台 | 1 |
| 51 | 02051 | 座地压面机 | 490×620×1150 YQ-Y50 永强 | 220V/1.5KW | 台 | 1 |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 52 | 02052 | 四层板架（冲孔板） | 1300*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |
| 53 | 02053 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |
| 54 | 02054 | 收污台 | 750*750*950厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； | 台 | 1 |
| 55 | 02055 | 单大星盆台 | 1000*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 56 | 02056 | 挂墙通架连挂锅架 | 2950*350*300厂制品 | •通架用25×25方通 •挂沟用Ø8圆枝 •支架固定在墙上 •其它要求列于设备技术规范内 | 台 | 1 |
| 57 | 02057 | 双星盆台 | 1200*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 58 | 02058 | 消毒柜 | MC-2 1310X700X1980美厨 | 不锈钢壳体 高温消毒 220V/4.4KW | 台 | 1 |
| 59 | 02059 | 四层板架（冲孔板） | 830*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |
| 60 | 02060 | 平板车 | 920*500*920(XP)厂制品 | 材料： 1、面304#1.2mm厚#不锈钢板； | 台 | 4 |
| 61 | 02061 | 四层板架（冲孔板） | 1300*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |
| 62 | 02062 | 四层板架（冲孔板） | 1500*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 12 |
| 63 | 02063 | 米面架 | 950*600*300厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.5mm厚板 | 台 | 1 |
| 64 | 02064 | 米面架 | 1500*600*300厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.5mm厚板 | 台 | 6 |
| 65 | 02065 | 四层板架（冲孔板） | 1200*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |
| 66 | 02066 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 4 |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 67 | 02067 | 米面架（冲孔板） | 1350*600*300厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.5mm厚板 | 台 | 1 |
| 68 | 02068 | 电开水器 | 510*310*930,ZK-9K裕豪 | 电压: 380V 电量: 9kW | 台 | 1 |
| 69 | 02069 | 开水器座 | 010101001217配置厂制品 | 010101001217配置 | 台 | 1 |
| 70 | 02070 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 4 |
| 71 | 02071 | 单星盆柜连垃圾桶连柜 | 1100*600*800厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |
| 72 | 02072 | 趟门工作柜 | 1150*600*810厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 73 | 02073 | 趟门工作柜 | 1400*600*810厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 74 | 02074 | 趟门工作柜 | 1800*600*810厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |
| 75 | 02075 | 单星盆柜连垃圾桶连柜 | 1200*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 76 | 02076 | 双门平台冷藏雪柜 | 1800*750*800,TG0.4BL2佰优 | 品牌：东贝 电压:220V 功率:0.55KW 温度：-5℃~10℃ (冷藏冷冻可调) 压缩机：无氟压缩机 保修期：压缩机保修三年，整机一年 外形结构：加厚无磁全钢箱体，加厚发泡层，一体式墙板，直拉手设计,微电脑控制器，自动强力回归门; | 台 | 1 |
| 77 | 02077 | 双头煮面炉 | 1200*700*800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； 380V/9+6KW | 台 | 1 |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 78 | 02078 | 油网式烟罩连灯 | 1201*800*610厂制品 | 材料配置： 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 1.00 |
| 79 | 02079 | 六格保温台柜 | 1100*700*800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 80 | 02080 | 趟门工作柜 | 800*700*810厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |
| 81 | 02081 | 单掩门工作柜 | 425*700*800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |
| 82 | 02082 | 五格保温台柜 | 1800*700*800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 3 |
| 83 | 02083 | 双层工作台 | 600*500*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 84 | 02084 | 单掩门工作柜 | 650*700*800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |
| 85 | 02085 | 双掩门工作柜 | 1325*700*850厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 86 | 02086 | 挂墙式洗手盆 | 400*400*400厂制品 | 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； | 台 | 2 |
| 87 | 02087 | 打/汤饭台 | 800*800*500厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 6 |
| 88 | 02088 | 放碗台柜 | 800*800*810厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 3 |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 89 | 02089 | 洗手池 | 1800*600*800厂制品 | 星盆斗采用3041.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 4 |
| 90 | 02090 | 样品展示柜 | 1100*450*1000厂制品 | 不锈钢壳体 玻璃门 | 台 | 2 |
| 91 | 02091 | 紫外线消毒灯 | 40W飞利浦 | 40W | 台 | 2 |
| 92 | 02092 | 工程推车式消毒柜(B款) | MC-81310X760X2000美厨 | 不锈钢壳体 高温消毒 220V/7.8KW | 台 | 1 |
| 93 | 02093 | 碗碟柜 | 1100*550*1800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 4 |
| 94 | 02094 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 2 |
| 95 | 02095 | 四层板架（冲孔板） | 1300*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |
| 96 | 02096 | 四层板架（冲孔板） | 1100*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |
| 97 | 02097 | 链片式输送带 | "8293*500 LSSD-厂制品" | 1、外壳选用优质国标1.0~1.5mm 2、输送能力：7件/秒~ 44件/秒 （以450MM快餐盘 为准） 3、功率：750W/380V 三相四（地线）线制 4、组装或焊接式生产工艺，不仅增加主观选择的灵 动性，更便于运输； 5、隐藏式污水回收功能，不仅美观实用，更加科学 合理，真正做到脏净分离； 6、POM材料选用的链板耐磨耐用，且伸缩性超强 7、大小餐具可以随意放在设备传送带上面，方便实 用，及符合食品等级超高耐磨防护板的使用，大大 增强了设备的稳定性 8、限位保护系统，防止餐具回收不及时叠加起来， 受到损害 9、扭矩保护系统，防止餐具掉落至链条或装载餐具 超载时，对本设备造成的损伤 | 米 | 8 |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 98 | 02098 | 单大星盆台 | 1200*800*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |
| 99 | 02099 | 油网式烟罩连灯 | 2800*1200*610厂制品 | 材料配置： 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 8 |
| 100 | 02100 | 长龙式洗碗机（带烘干） | 尺寸：3850*1018*2113 CSA1H3000DL 超胜 | 1、外壳选用国标304#T=1.5~4.0mm 2、洗涤能力：3600件/小时 3、功率：64KW/380V 三相四线制 4、核心配件选用国外进口同行品牌 5、电缆线≥国标25mm2 | 台 | 1 |
| 101 | 02101 | 收污台 | 1000*500*800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |
| 102 | 02102 | 厨房区排烟风机（静音型） | 风量：36000立方/小时林发 | 27.5寸11KW/380V | 台 | 1 |
| 103 | 02103 | 排烟风机 | 风量：2000~5000立方/小时九洲 | 0.75KW/380V | 台 | 4 |
| 104 | 02104 | 油烟净化器（油烟静化率98%） | 895*1974*1317 40000H3,XLJD-40A曦力 | 2KW/380V | 台 | 1 |
| 105 | 02105 | 管道消声箱 | 风量：40000立方/小时厂制品 |  | 台 | 1 |
| 106 | 02106 | 设备配件费 | 厂制品 | 含设备基座制作， | 台 | 1 |
| 107 | 02107 | 电机启动器 | 厂制品 | 带电机软启动 | 台 | 1 |
| 108 | 02108 | 镀锌风管 | 平均800*800厂制品 | 镀锌板1.0mm， | m2 | 160 |
| 109 | 02109 | 止回阀 | 平均800*800厂制品 | 镀锌板1.0mm， | 个 | 1 |
| 110 | 02110 | 150℃防火阀 | 平均800*800厂制品 | 消防3C认证 | 个 | 1 |
| 111 | 02111 | 辅材支架 | 厂制品 |  | 项 | 1 |
| 112 | 02112 | 燃气蒸气设备 | 300公斤/h厂制品 | 燃气 | 套 | 1 |
| 113 | 02113 | 辅材支架 | 厂制品 |  | 项 | 1 |
| 114 | 02114 | 启动器 | 厂制品 | 带电机软启动 | 套 | 1 |
| 115 | 02115 | 设备配件费 | 厂制品 | 含设备基座制作， | 台 | 1 |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 116 | 02116 | 刀具消毒柜 | 400*180*620,TD500索帕士 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 ●紫外线消毒技术、清洁卫生 ●120分钟定时器 ●带有钥匙锁具、方便管理 ●可放置8~10把刀具 | 台 | 2 |
| 117 | 02117 | 汽化炉 | 50KG | 进出气口（Dn）：25 电源：8KW/380V 压力：2.7MPa(33KG/cm2) 液压试验压力：3.3MPa(27KG/cm2) 安全阀开启压力：1.7MPa(17.6KG/cm2) 工作温度：60~-80度 中邦牌 | 台 | 1 |
| 118 | 02118 | 高至中减压阀 | 1寸 | 进出口径DN15/4分口径 最大调压流量45KG/H 最大进口16KG/M2 出口压力范围0.03-2.1Kg/m2 高仿牌 | 个 | 1 |
| 119 | 02119 | 中至低减压阀 | 1寸 | 口径：1寸 最大进压：10KGBM 出口压力：0.87-34.5KPo 最大流量：300 高仿牌 | 个 | 1 |
| 120 | 02120 | 水柱表 | 1寸 | 0~50KPA 东莞中雷牌 | 个 | 1 |
| 121 | 02121 | 高压软管 | 4分-1米 | 广州惠天牌 | 条 | 3 |
| 122 | 02122 | 日本气制 | 4分 | DN15 日本KITZ牌 | 个 | 11 |
| 123 | 02123 | 无缝钢管 | DN50 | 厂制品 | 米 | 40 |
| 124 | 02124 | 无缝钢管 | DN25 | 厂制品 | 米 | 30 |
| 125 | 02125 | 主气制 | 1寸 | DN25 日本KITZ牌 | 个 | 2 |
| 126 | 02126 | 管道焊件 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |
| 127 | 02127 | 辅料 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |
| 128 | 02128 | 煤气泄漏报警器 | 三路含探头 | 浙江新黎明牌 | 套 | 1 |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| 129 | 02129 | 煤气强排防爆风机 | 300型镀锌板制作（厂制品） | 300型 镀锌板制作（厂制品） | 盏 | 1 |
| 130 | 02130 | 吊式灭火器 | 自动感应,6KG勤俭牌 | 6KG 勤俭牌 | 个 | 1 |
| 131 | 02131 | 防爆灯及防爆开关 | 浙江新黎明牌40瓦 | 浙江新黎明牌 | 盏 | 1 |
| 132 | 02132 | 电线 | 金龙羽牌 | 金龙羽牌 | 项 | 1 |
| 133 | 02133 | 报警系统导线 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |
| 134 | 02134 | 镀锌线管 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |
| 135 | 02135 | 辅料 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |
| 136 | 02136 |  | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |

# 第三篇评定标办法

# 一、评标方法

1、招标人公开对投标文件进行资格审查，投标文件未通过资格审查的投标人不得进入定标程序。

2、当 3名≤资格审查合格投标人数量≤20名，全部进入评审商务标环节；资格审查合格投标人数量不足3名时，重新招标。

3、当资格审查合格投标人数量＞20名时，招标人组建定标委员会，由定标委员会采用随机抽签确定Q家投标单位（Q值（15-20）由定标委员会组长随机抽签确定）进入评审商务标环节。

4、本项目采用合理低价法进行评标。

合理低价法，是指评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照以下方法计算报价得分（结果四舍五入保留二位小数）：

评分原则：

F=100-|(D-D1)/D|×100×E，

式中F：投标人评价得分，该值精确到小数点后两位；

D1：投标人的评标价；

D：评标基准价

当投标文件初审合格的投标人大于等于5家时，评标基准价为：投标人（去掉最高报价及最低报价）评标价的算术平均值，其中去掉的最高报价及最低报价投标人仍纳入得分计算排名。

当投标文件初审合格的投标人小于5家时，评标基准价为：所有投标人评标价的算术平均值

E：权重系数，当D1> D，E=2，当D1<D，E=1。

若评分相同，且影响中标结果时，投标报价最低者为中标单位。

若评分及投标报价均相同，且影响中标结果时，通过抽签（用一副经抽签会现场查验无疑义后开封的扑克牌剔除大、小王后进行抽签，先行抽出的牌不再放回牌中，在牌中“K”最大，其牌面大小排序为K、Q、J……3、2、A，其花色排序为黑桃、红心、梅花、方块），由签号大至小确定排名（签号大的排名在前）。排名第一的投标人为中标候选单位

## 评审组织

### 1、评标委员会及监督小组

评定标委员会由招标人依法组建，人数9人。评标委员会组成后，推举一人为评定标委员会组长，主持当次评标会议并依据招标文件进行评审的各个议程。评定标委员会成员不得与投标人有直接利益关系，并对招标工程评审结果负责。

监督小组由3人组成，成员由本单位党群工作部等部门人员或上一级管理部门人员担任，对开标评标全过程进行监督。

评定标委员会的主要工作内容包括：

（1）评定标委员会开始评标工作之前，首先听取招标人、协助工作组关于工程情况和辅助工作的说明，并认真研读招标文件，获取评标所需的重要信息和数据；

（2）对协助工作组提供的评定标工作用表和评定标内容进行核查。

（3）按照以下评审工作程序进行各项评审工作。

### 2、评审工作程序

（1）初步评审：包括资格性审查与符合性审查；

（2）报价评审：投标文件通过初步评审(资格审查及符合性审查)的投标人，其投标报价才有效，否则其投标文件作废标处理。

（3）投标文件的澄清和说明(如有)

（4）按评定标办法规定推荐中标候选人，编写评定标报告。

## 三、无效标或废标条款

1、有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，评定标委员会应当对串标人按照无效投标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容的；

（2）投标人之间约定中标人的；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标的；

- 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取其他联合行动的。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评定标委员会应当对串标人按照无效投标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标文件相互混装的；

3、有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标，评定标委员会应当对串标投标人按照无效投标处理：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人的;

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露招标预算、评标委员会成员等信息的；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价的；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件的；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便的；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取其他串通行为的。

4、有下列情形之一的，属于虚假投标，评定标委员会应当对投标人按照无效投标处理：

（1）使用通过受让或者租借等方式获取资格、资质证书投标的；

（2）使用伪造、变造的许可证件的；

（3）提供虚假的财务状况或者业绩的；

（4）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的；

（5）提供虚假信用状况的；

（6）提供虚假样品或借用、冒用其他供应商样品的；

（7）其他弄虚作假行为的。

5、有下列情形之一的，按照废标处理：

（1）出现影响招标公平公正的违法、违规行为等情况的。

# 第四篇投标人须知

## 说  明

1、概述

（1）本招标文件仅适用于《招标公告》中所述的招标项目；

（2）参与招标投标的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家商业、技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2、定义

（1）“招标项目”系指本招标文件描述的所需招标的货物和相关服务；

（2）“招标人”系指组织本次招标的深圳高速公路股份有限公司；

（3）“投标人”系指从招标人按规定获取招标文件，并提交投标文件的供应商；

（4）“中标人”系指经过招标评审，授予合同的投标人；

（5）“货物”系指中标人按招标文件规定，所提供的各种形态和种类的物品，包括设备、产品、备品备件、工具、手册等；

（6）“服务”系指中标人按招标文件规定，必须承担的运输、安装、调试、技术协助、培训、维修、配件供应等义务。

3、合格的投标人

（1）能够遵守国家的有关法律、法规和本次招标的有关规定；

（2）符合《招标公告》所述投标人的资格要求；

（3）能够承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

4、合格的货物和相关服务

（1）投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵；

（2）投标人提供的货物必须是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件要求。

5、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

6、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担与投标有关的全部费用。

7、信息发布

本招标项目需要公开的有关信息，公开发布在：“深圳高速公路股份有限公司官网”（网址：http://www.sz-expressway.com）及“市属国企阳光采购服务平台”（网址：https://www.szygcgpt.com/）。投标人在参与本项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，将会增加投标风险，招标人对此不承担任何责任。

## 招标文件

1、招标文件的内容

招标文件由招标公告、招标项目要求、投标人须知、合同样本、附件/投标文件格式、附件/技术参数等内容构成。

招标文件以中文编写。纸质招标文件与电子版招标文件具有同等法律效力，两者出现不一致时，以纸质招标文件为准。

2、招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问要求澄清，应当在投标截止时间3个工作日前以书面形式通知招标人，招标人应当视情以适当方式予以澄清，或以书面形式答复。如有必要，在不标明问题查询来源情况下，招标人可将答复内容以书面形式通知所有投标人。

3、招标文件的修改

（1）投标截止时间前，招标人可对已发出的招标文件进行修改。招标文件修改内容是招标文件的组成部分。

（2）招标文件修改内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少5日前，以电子邮件形式发送到所有投标人提供的电子邮箱，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容，并对投标人具有约束力。

（3）为使投标人有足够时间修改投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间。需要推迟的，招标人将在投标截止时间1日前以电子邮件形式发送到所有投标人提供的电子邮箱，无论投标人下载与否，均视为已知晓。

## 投标文件

1、注意事项

投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解全部内容后，依法真实编制投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件实质性响应，可能导致投标无效。

2、投标文件的语言及计量单位

（1）投标文件和来往信函均以中文书写。确有需要时，相关内容可以使用其他语言书写，但必须同时提供中文译文，不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文译文为准。

（2）投标文件中所使用的计量单位，除投标文件中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

- 投标文件的格式规定和签署

（1）投标文件包括价格文件、投标书、资格证明文件，主要由第六篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

（2）投标文件一式二份，其中正本一份，副本一份。在每一份文件上要注明“正本”或“副本”字样。副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

（3）投标文件必须工整、规范、统一、清晰，采用A4幅面纸左侧装订。

（4）投标人应当按照招标文件规定的统一格式填写投标文件。

（5）投标人名称应当填写全称，同时加盖单位公章。

（6）投标文件必须打印或用黑色、蓝黑色墨水填写。

（7）投标函必须按照规定的格式填写，不得自行增减内容。

（8）投标文件必须由法定代表人或授权代表签署。

（9）投标文件不得随意涂改和增删。如有修改错漏之处，必须由法定代表人或授权代表签字、盖章。

（10）投标文件因字迹潦草或表述不清以及复印件不清所引起的后果由投标人自行负责。

4、投标文件有效期

投标文件自投标截止时间起120日内保持有效。

5、投标报价

（1）所有报价均以人民币为货币单位。

（2）所有单价和总价按照投标文件格式要求填报。

（3）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以各项单价金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标人不接受以上修正的视为无效投标。

## 投标文件递交

1、投标文件密封及标记

（1）投标文件正本、副本须单独装订、统一密封于一个封套，封口处应当有投标人单位公章，封面上注明“项目名称、投标人名称”和“开标时启封”字样。

（2）投标人应当在招标文件（含补充通知）明确的开标时间前，将投标文件送达

（3）招标人指定地点。逾期递交或未密封的投标文件，招标人将拒收。

（4）电报、电话、电传、邮寄等形式的投标文件概不接受。

（5）投标文件未按要求封装、装订、标记的，招标人有权拒收。

2、投标文件的修改和撤回

（1）投标人在开标前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当以书面形式通知招标人，并按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

（2）在开标后，招标人将不接受对投标文件内容的实质性修改。

（3）投标人撤回投标应当以书面形式通知招标人。采取电报或传真形式撤回投标的，必须补充法定代表人或授权代表签署、盖章的撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以投标人的书面撤回通知送达招标人时间为准。

（4）开标后，投标人不得撤回投标。

## 开标与评标

1、开标

（1）投标人不足3家的不得开标。

（2）招标人按招标文件（含补充通知）规定的时间、地点开标。开标会由招标人主持，投标人和有关方面代表参加。评标委员会成员参加开标会。

（3）开标时，由现场监督小组、评标委员或者由投标人代表检查所有投标文件的密封情况并当场公布检查结果。对投标截止时间前收到的所有密封符合要求的投标文件，由工作人员当众随机拆封唱标，宣读投标函以及招标人认为有必要唱出的内容。

（4）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复。招标人同时做开标记录。

2、评标

（1）评标委员会及监督小组

评标委员会由招标人依法组建，人数9人。评标委员会组成后，推举一人为定标委员会组长，主持当次评标会议并依据招标文件进行评审的各个议程。评标委员会成员不得与投标人有直接利益关系，并对招标工程评审结果负责。

监督小组由3人组成，成员由党群工作部等部门人员或上一级管理部门人员担任，对开标评标全过程进行监督。

（2）评标原则

1）评标工作严格遵守公平、公正、择优的原则；

2）对所有响应招标文件实质性要求的投标人一视同仁；

3）报价最低不作为中标的保证。

4）评标委员会评审程序

审阅招标文件。重点审查招标文件投标人须知中无效投标条款、招标项目要求、资格性和符合性审查要求、评标方法和标准细则以及合同主要条款等规定要求。

①资格性审查。依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。要求提供授权书或销售代理证明的，同一制造商对不同销售商同一型产品授权的，以最低报价供应商为准，其他为无效标。

②符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件做出实质性响应。

③解释与澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人以书面形式做出澄清、说明或者补正，但不能超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（包括投标报价、质量标准、交货期限等主要内容），并由法定代表人或授权代表签字。     下列内容不得澄清：

（1）开标时未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容；

（2）投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（3）投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料。

投标人解释澄清出场顺序，按照递交投标文件的倒序进行。投标人澄清材料确认，投标人为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；投标人为其他组织的，应当由其主要负责人或者全权代表签字确认。有效的澄清材料，是投标文件的组成部分；澄清不影响投标文件的效力。

评审过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或者需要说明的，可以要求招标人书面解释。招标人应当给予书面解释，但不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正评审。

（1）按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件（不含价格文件）进行商务和技术评审。

（2）价格评审。待商务、技术评审结束后，展开价格评审。存在低价恶意竞争的，由评标委员会全体成员按前款有关要求认定；不存在低价恶意竞争的，由商务评委依据评审方法和评审标准对价格文件进行评审。

（3）复核评审情况。评标委员会对评审过程资料和文件逐一进行复核。对排名前3名的预中标人、报价最高且预中标的、报价最低未预中标的、超预算以及投标文件被认定为无效的、废标的和终止评审等情形，进行重点复核、分析原因，并在评标报告中注明。

（4）评标委员会依据经过复核的评审结果，对投标人进行排序并推荐候选中标人。

（5）出具评标报告。评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评审结果编写评标报告。评标报告主要内容由评标委员会全体成员逐页签字确认。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由；只签字未写明不同意见或者只写明不同意见未说明理由的，视为无意见；不签字的，不影响评标报告的有效性。评标报告应当包括下列主要内容：

- 开标日期和地点；

- 获取招标文件供应商名单、投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法；

- 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

- 评标结果和候选中标人排序、报价汇总表，以及推荐候选中标人的理由。

公布的内容至少应包含预中标人名称、排序和投标报价，以及无效投标人名称和无效投标理由。

## 质疑与投诉

## 1、供应商应当按照规定的程序和渠道实名质疑、投诉，其质疑、投诉应当有具体的质疑、投诉事项及证明其利益受到损害的事实根据，不得进行虚假、恶意的质疑和投诉，匿名质疑、投诉不受理。

## 2、质疑由招标人受理，投诉由招标人上级管理部门受理。供应商投诉事项应当是经过质疑的事项，未质疑的事项，投诉不予受理。

## 招标人质疑处理机构联系方式

- 联系人：王工

- 电话：13724369776

- 地址：深圳市龙华新区观澜街道竹村机荷高速福民收费站三楼

（1）投标人认为招标文件存在限制性、倾向性、排他性条款，使自己权益受到损害的，可以在投标截止时间3日前向招标人提出书面质疑和相关证明材料。

（2）投标人认为下列事项使自己权益受到损害的，可以在评审结果公示期内，向招标人提出书面质疑和相关证明材料：

1）招标人或者相关人员与投标人有利害关系，应当回避而没有回避的；

2）投标人之间或者招标人与投标人之间存在串通行为的；

3）提供虚假资料骗取中标的；

4）违反招投标相关法律法规使自己权益受到损害的其他事项。

（3）书面质疑应由法定代表人签字并加盖单位公章，同时出具法定代表人资格证明书。由全权代表签字的，必须有法定代表人授权书和法定代表人资格证明书，以及公司为授权人提供的本公司在职员工证明和公司最近连续3个月为其缴纳社保的证明；社保不足3个月的，需提供被授权人含试用期在内的近3个月工资流水（银行打印版），并加盖单位公章。书面质疑主要包括下列内容：

- 质疑的招标项目名称；

- 质疑人和被质疑人的名称，质疑人的地址、联系方式等；

- 具体的质疑事项、事实依据及相关证明材料；

- 提起质疑的日期。

- 质疑有以下情形之一的，质疑处理机构不予受理：

1）未按规定程序和渠道提出质疑的；

2）超过质疑限期的；

3）书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4）提出的质疑事项已经明确答复的；

5）法律法规规定的其他不予受理的条件。

（5）招标人应当自质疑签收之日起7个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。

招标人在作出书面答复之前，可以采取现场解答的方式向质疑人通报初步处理结果。供应商认可处理结果的，可在出具书面申请后撤回质疑或者放弃质疑，招标人不再进行书面答复。

（6）供应商质疑有下列情形之一的，视为无效质疑，招标人应当驳回质疑：

1）无具体的质疑事项，或者质疑事项缺乏事实和法律依据的；

2）质疑内容涉及评审工作细节、其他供应商投标资料等保密事项且无法提供信息的合法来源的；

3）质疑已经处理并明确答复后，质疑人就同一事项再次提起质疑且未提供新的有效证据的。

招标人应当对供应商无效质疑情况记录存档。

（1）投标人进行虚假和恶意质疑，干扰招标活动的，招标人可以申请上级主管部门作出处罚。

（2）对招标人的书面答复及处理结果不满意，或者招标人未答复以及未在规定期限内作出答复的，质疑人可以在质疑答复期满之日起15个工作日内，参照质疑要求的格式和内容向招标人上级主管部门提出书面投诉。

## 定标

## 1、确定中标人

（1）评审结束后，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告，公示评审结果，公示期为3个工作日。在公示期内无异议的，确定排名第一的投标人为招标项目中标人，公示期内有异议的，按照本须知“质疑与投诉”规定的程序处理。

（2）排名第一的预中标人有正当理由放弃中标（无正当理由放弃中标的，不予退还投标保证金；情节严重的，剔除出库），或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响评审结果等违法情形、不符合中标条件的，招标人可以按照评审排序结果依次确定其他预中标人为中标人，也可以重新招标。

- 招标人有权根据招标任务变更等实际情况调整中标数量。

## 签订合同

## 1、中标人在招标人发出《中标通知书》后，按照招标人规定的时间、地点签订合同草案，合同草案经批准后签订正式合同。未经招标人同意逾期不签订合同的，将取消中标人中标资格。

2、招标文件、中标人的投标文件、补充投标文件、澄清承诺、说明、补正和《中标通知书》等，均为签订合同的依据。

3、所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件（含补充投标文件、澄清承诺、说明、补正等）作实质性修改。

4、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包向他人转让或委托加工。

5、本次招标合同无需提供履约保证金。

6、受到禁止参加招标活动处罚的供应商，起始时间自有关机关批准之日起计算。处罚起始时间之前，经有关机关批准签订的正式合同，可以继续执行。自处罚起始之日起，招标人发给相关供应商的中标通知书及签订的合同草案自动失效。

## 解释权限

本招标文件由招标人负责解释。

# 第五篇合同条款

鉴于甲方为实施外环高速（长圳、五联）食堂设备采购及安装项目并接受了乙方对该项目的投标书，现由深圳高速公路股份有限公司（下称“甲方”）为一方和              （下称“乙方”）为另一方于2020年11月共同达成并签订本合同书如下：

一、合同文件内容

以下文件是合同不可分割的部分

1、 外环高速（长圳、五联）厨房设备采购清单；

2 、设备设施技术文件清单；

3、本合同的补充协议；

4、甲乙就本次采购产生的双方代表签字确认的来往函件（如果有）。

二、项目主要工作内容

外环高速五联、长圳收费站员工厨房设备的采购、配送、安装、调试、售后等相关一切工作。

三、合同价

签约合同价为（人民币                           ）（RMB：                    ）（分项价款详见附件1）。该合同价已含该报价已包含了外环高速五联、长圳收费站员工厨房设备的采购、配送、安装、调试、售后等相关一切费用。

四、交货和验收

1、合同签署后15个工作日内由乙方将合同清单中涉及的厨房设备送至甲方指定收费站等场所，甲方应当在到货后的2个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的3 个工作日内进行质量验收。

2、乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、乙方应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

五、计量支付方式

1、计量方式

以实际安装清单所列的单价计量。

2、支付方式

合同签订生效后，合同总额的30%作为预付款。交货验收合格支付至合同结算金额的95%。质保期满1年后付剩余尾款。

3、 发票

发票类型：增值税专用发票

六、免费保修期内售后服务要求

1、免费保修期

1.1货物免费保修期2年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

1.2乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定和采购文件的要求及乙方在投标文件的相关承诺提供保修及其他服务。

1.3、保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。保修期后的货物维护另行协商。

2、维修响应及故障解决时间

在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。

七、质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格符合采购文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，乙方保证相关软件均为正版软件。

3、乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

八、 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的【5】%违约金。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的【1】‰的滞纳金。如乙方逾期交货达 10天，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回，同时乙方应向甲方支付合同总价【5】％的违约金。

3、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额【5】%的违约金。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款并赔偿甲方因此遭受的损失。

5、乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的，应按合同总价款的【5】%向甲方承担违约责任。

6、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

九、仲裁

若双方在执行协议的过程中发生争执， 应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可向深圳国际仲裁院提出申请，按照该会仲裁规则进行仲裁。该裁决具有最终法律效力，对双方均有约束力。

十、其他

1、本合同一式柒份，甲方执伍份（办公室1份、财务部1份、运营公司3份）、乙方执贰份，经双方签字盖章后具有同等法律效力。

2、本合同经双方法定代表人或授权人签字加盖公章后生效，如有未尽事宜，可通过双方授权代表签字并加盖单位公章后的补充协议或来往信函确认，与本合同具有同等法律效力。

甲方：深圳高速公路股份有限公司               乙方：

法定代表人或授权人签字：                     法定代表人：

签订日期：   年   月   日                    签订日期：   年   月   日

附件1、五联收费站厨房设备采购清单

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五联服务楼员工厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 01001 | 紫外线杀菌灯 | L=1200飞利浦 | 灯管+灯架40W | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 01002 | 工作台 |  | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 01003 | 管式四层层架 | 1200*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 01004 | 单星盆 | 1000*760*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 01005 | 工作台 | 1250*760*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 01006 | 刀具消毒柜 | 400*180*620,TD500索帕士 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 ●紫外线消毒技术、清洁卫生 ●120分钟定时器 ●带有钥匙锁具、方便管理 ●可放置8~10把刀具 | 台 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 7 | 01007 | 座地土豆去皮机 | 470*775*1310,PP8旭众 | 全不锈钢制造 可拆卸式电机及大型落地门 轴承轮壳和电机法兰盘分离可替换 带多V传输带和自动张力系统 加工速度可选择 加工盘完全可以拆卸 清洗缸可以在洗碗机或洗锅机里清洗 密封的不锈钢漏嘴，带微动开关 配有开门卸货装置及调节加工工时的定时器 容器容量：10公斤 电功率：0.735KW 220V/1/50HZ | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 01008 | 多功能切菜机 | XZ-690A旭众 | 电压：220V 功率：1.3KW | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 01009 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 01010 | 单星工作台 | 2000*760*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 01011 | 紫外线杀菌灯 | L=1200,飞利浦 | 灯管+灯架40W | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 01012 | 工作台 | 1800*660*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 13 | 01013 | 管式四层层架 | 1200*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 01014 | 洗地龙头 | B-0118C-B立博 | 1,304不锈钢材质,配置高压花洒喷头或高压喷枪。 2.耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm,水枪连接1/2内丝。长度10-15M，管子耐压300PSI,可自动伸缩; 3.底座可多角度调节转盘位置; 黄铜阀门，进水接口1/2内丝； 尺寸：420*440*180 毛重：19KGS 21公斤 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 01015 | 管式四层层架 | 1347*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 3 |  |  |
| 16 | 01016 | 工作台 | 1500*750*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 01017 | 六门双机双温柜 | 1800*700*1980,QD1.6BL6佰优 | 参数： 电压:220V 功率:0.47KW 温度：0℃ ~ +10℃ 0℃ ~ -15℃ | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 01018 | 双机双温四门冷柜 | 1200*700*1980,QD1.0BL4佰优 | 参数： 电压:220V 功率:0.32KW 温度：-5～+10/0~-15 | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 19 | 01019 | (燃气)三门海鲜蒸柜 | 900*900*1850,厂制品 | 蒸柜面板优质不锈钢304#1.5mm； 炉背及侧身304#1.0mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； 火炬炉头 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 01020 | 四头煲仔炉 | 800*800*800,厂制品 | 炉面优质不锈钢304#1.5mm； 炉背及围身304#1.0mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； 节能文华炉头炉心 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 01021 | 炉用拼板 | 300*1250*40,厂制品 | 优质不锈钢304#1.5mm厚制作 | 台 | 2 |  |  |
| 22 | 01022 | 双尾撑双头炒炉 | 2200*1250*800,厂制品 | 炉面优质不锈钢304#1.5mm，整体冲压成形； 炉背及围身304#1.0mm不锈钢制作； 骨架50*50*3.5mm角铁； E4鼓风机550w/220v； 黑铁炉架用A3钢板炉50*50*3.5mm角钢； 炉膛内采用高级耐火棉隔热以及整体砌耐火砖 Φ50mm炉脚高度可调整；专用无缝煤气管； 前去水槽配活动式隔渣槽盖；配摇摆龙头。 | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 01023 | 油网烟罩 | 8803*1350*500,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 9.00 |  |  |
| 24 | 01024 | 隔油网 | 500*500*40,厂制品 | 采用304#1.0mm不锈钢板制作 | 个 | 18 |  |  |
| 25 | 01025 | 炉后封板 | 8803*2000*20,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 9.00 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 26 | 01026 | 双头大锅炉 | 2300*1250*800,厂制品 | 炉面优质不锈钢1.2mm，整体冲压成形； 炉背及围身1.0mm不锈钢制作； 骨架50*50*3.5mm角铁； E4鼓风机550w/220v； 黑铁炉架用A3钢板炉50*50*3.5mm角钢； 炉膛内采用高级耐火棉隔热以及整体砌耐火砖 Φ50mm炉脚高度可调整； 专用无缝煤气管； 前去水槽配活动式隔渣槽盖； 配摇摆龙头。 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 01027 | 炉用拼板 | 400*1250*40,厂制品 | 优质不锈钢1.0mm厚制作 | 台 | 2 |  |  |
| 28 | 01028 | 单头大锅炉 | 1200*1250*800,厂制品 | 炉面优质不锈钢304#1.5mm，整体冲压成形； 炉背及围身304#1.0mm不锈钢制作； 骨架50*50*3.5mm角铁； E4鼓风机550w/220v； 黑铁炉架用A3钢板炉50*50*3.5mm角钢； 炉膛内采用高级耐火棉隔热以及整体砌耐火砖 Φ50mm炉脚高度可调整； 专用无缝煤气管； 前去水槽配活动式隔渣槽盖； 配摇摆龙头。 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 01029 | 双通道荷台柜 | 1800*1000*800,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 30 | 01030 | 工作台 | 2000*1000*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 2 |  |  |
| 31 | 01031 | 紫外线杀菌灯 | L=1200,飞利浦 | 灯管+灯架40W | 台 | 2 |  |  |
| 32 | 01032 | 工作台 | 1800*750*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 2 |  |  |
| 33 | 01033 | 洗地龙头 | B-0118C-B立博 | 1,304不锈钢材质,配置高压花洒喷头或高压喷枪。 2.耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm,水枪连接1/2内丝。长度10-15M，管子耐压300PSI,可自动伸缩; 3.底座可多角度调节转盘位置; 黄铜阀门，进水接口1/2内丝； 尺寸：420*440*180 毛重：19KGS 21公斤 | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 01034 | 管式四层层架 | 1000*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |
| 35 | 01035 | 双星盆 | 1200*700*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 36 | 01036 | 双机双温四门冷柜 | 1200*700*1980,QD1.0BL4佰优 | 参数： 电压:220V 功率:0.32KW 温度：-5～+10/0~-15 | 台 | 3 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 37 | 01037 | 冷藏双门平台雪柜 | 1800*750*800,TG0.4BL2佰优 | 参数： 电压:220V 功率:0.17KW 温度：-5~+10 | 台 | 2 |  |  |
| 38 | 01038 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 01039 | 油网烟罩 | 2090*1000*500,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 2 |  |  |
| 40 | 01040 | 隔油网 | 500*500*40 厂制品 | 采用304#1.0mm不锈钢板制作 | 个 | 5 |  |  |
| 41 | 01041 | 炉后封板 | 4800*2000*20 厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 5 |  |  |
| 42 | 01042 | 双头平头炉 | 1300*750*550,厂制品 | 炉面优质不锈钢1.2mm； 炉背及围身1.0mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； 选配自然风或E4鼓风机550w/220v 选配节能文华炉头炉心 | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 01043 | 紫外线杀菌灯 | L=1200,飞利浦 | 灯管+灯架40W | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 01044 | (燃气)单头平头炉 | 700*750*550,厂制品 | 炉面优质不锈钢1.2mm； 炉背及围身1.0mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； 选配自然风或E4鼓风机550w/220v 选配节能文华炉头炉心 | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 45 | 01045 | 单星盆 | 1200*760*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 46 | 01046 | 工作台 | 1800*737*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 01047 | 不锈钢洗米机(水压式) | 650×550×950厂制品 | 洗米能力: 100KG/次;3~5分钟 使用水压: 1.5公斤/平方厘米 进水量: 25~35L/分钟;进水:φ32mm;排水:φ38mm | 台 | 1 |  |  |
| 48 | 01048 | 推车式单门蒸柜（双层内板）16盘 | 800*800*1850,厂制品 | 料： 1、炉台面304#1.2mm厚#不锈钢板，侧板及炉背1.0mm厚#不锈钢板; | 台 | 3 |  |  |
| 49 | 01049 | 油网烟罩 | 3300*900*500,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 3.30 |  |  |
| 50 | 01050 | 隔油网 | 500*500*40,厂制品 | 采用304#1.0mm不锈钢板制作 | 个 | 5 |  |  |
| 51 | 01051 | 炉后封板 | 3300*2000*20,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 3.3 |  |  |
| 52 | 01052 | 双星工作台 | 1800*700*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 53 | 01053 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 54 | 01054 | 面粉车 | 500*500*500,厂制品 |  | 台 | 2 |  |  |
| 55 | 01055 | 木板面粉台 | 2200*1000*860,厂制品 | 北美进口枫木板面(75mm厚) φ50mm圆通和φ38mm前后通 脚配法兰和防震胶垫 | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 01056 | 双机双温四门冷柜 | 1200*700*1980,QD1.0BL4佰优 | 参数： 电压:220V 功率:0.32KW 温度：-5～+10/0~-15 | 台 | 2 |  |  |
| 57 | 01057 | 饼盘架 | 485*650*1800,厂制品 | 采用1.0mm厚不锈钢， 配移动轮子 | 台 | 2 |  |  |
| 58 | 01058 | 单门15盘发酵箱（热风循环） | 610*860*1990,FX-15S 新南方 | 电压：220V 功率：2.8KW | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 01059 | 燃气三层六盘烘炉 | 1400*990*1790,YXY-60A新南方 |  | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 01060 | 油网烟罩 | 2943*1050*500,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 3 |  |  |
| 61 | 01061 | 隔油网 | 500*500*40,厂制品 | 采用304#1.0mm不锈钢板制作 | 个 | 6 |  |  |
| 62 | 01062 | 炉后封板 | 3300*2000*20,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 3 |  |  |
| 63 | 01063 | 电热饹饼机 | 720*600*780,康威 | 电压：380V 功率：4.5KW | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 64 | 01064 | 管式四层层架 | 1347*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 65 | 01065 | 趟门工作柜 | 1678*500*810,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 66 | 01066 | 趟门工作柜 | 1265*500*810,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 67 | 01067 | 高身纱网柜 | 1200*500*1800,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 68 | 01068 | 搅拌机 | 750*810*1200,YQ-30A 裕飞永强 | 最大和面量：15KG/h | 台 | 1 |  |  |
| 69 | 01069 | 座地压面机 | 490×620×1150 YQ-Y50 永强 | 220V/1.5KW | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 70 | 01070 | 挂墙单星洗盆池 | 401*400*350,厂制品 | 台面采用1.2mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； | 台 | 2 |  |  |
| 71 | 01071 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 2 |  |  |
| 72 | 01072 | 单掩门工作柜 | 425*700*800,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 73 | 01073 | 五格电热汤池柜 | 1800*700*800,厂制品 | 台面采用1.2mm厚不锈钢板； 侧板1.0mm厚不锈钢； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； 2KW发热管，单独控制温控； | 台 | 3 |  |  |
| 74 | 01074 | 工作台 | 600*500*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 1 |  |  |
| 75 | 01075 | 单掩门工作柜 | 663*700*800,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 76 | 01076 | 双掩门工作柜 | 1325*700*850,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 77 | 01077 | 紫外线杀菌灯 | L=1200,飞利浦 | 灯管+灯架40W | 台 | 2 |  |  |
| 78 | 01078 | 单星盆柜连垃圾桶连柜 | 1066*600*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 层板、侧板采用304#1.2mm不锈钢制作； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 79 | 01079 | 趟门工作柜 | 850*600*810,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 80 | 01080 | 趟门工作柜 | 1443*600*810,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 81 | 01081 | 趟门工作柜 | 1800*600*810,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 82 | 01082 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |  |  |
| 83 | 01083 | 洗手槽 | 2300*500*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 8 |  |  |
| 84 | 01084 | 样品展示柜 | 1100*450*1000,厂制品 | 不锈钢壳体 玻璃门 | 台 | 2 |  |  |
| 85 | 01085 | 打/汤饭台 | 800*800*500,厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 6 |  |  |
| 86 | 01086 | 放碗台柜 | 800*800*810,厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 3 |  |  |
| 87 | 01087 | 双孔收糠柜车 | 1400*700*800,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 88 | 01088 | 洗手槽 | 1800*500*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 89 | 01089 | 趟门工作柜 | 700*702*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 2 |  |  |
| 90 | 01090 | 油网烟罩 | 1201*800*500,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 1 |  |  |
| 91 | 01091 | 隔油网 | 500*500*40,厂制品 | 采用304#1.0mm不锈钢板制作 | 个 | 3 |  |  |
| 92 | 01092 | 双头电热汤面炉 | 1200*700*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 侧板304#1.2mm厚不锈钢； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； 发热管9KW*2 | 台 | 1 |  |  |
| 93 | 01093 | 六格保温台柜 | 1100*700*800,厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 94 | 01094 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |  |  |
| 95 | 01095 | 单星盆柜连垃圾桶连柜 | 800*750*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 层板、侧板采用304#1.2mm不锈钢制作； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 96 | 01096 | 冷藏双门平台雪柜 | 1800*750*800,TG0.4BL2佰优 | 参数： 电压:220V 功率:0.17KW 温度：-5~+10 | 台 | 1 |  |  |
| 97 | 01097 | 紫外线杀菌灯 | L=1200,飞利浦 | 灯管+灯架40W | 台 | 1 |  |  |
| 98 | 01098 | 管式四层层架 | 1400*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 99 | 01099 | 管式四层层架 | 1100*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 100 | 01100 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |  |  |
| 101 | 01101 | 四层高身碗蝶柜 | 1100*550*1800,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 3 |  |  |
| 102 | 01102 | 双门推车式消毒柜 | 1900*900*1450,RTP1200B康宝 | 参数： 电压：380V 功率：6.75 容量：1200L | 台 | 1 |  |  |
| 103 | 01103 | 单星盆 | 1200*760*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 104 | 01104 | 油网式烟罩连灯 | 2771*1200*610,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 105 | 01105 | 长龙式洗碗机（带烘干） | 尺寸：3850*1018*2113 CSA1H3000DL 超胜 | 1）洗涤能力：3272碟/小时 2）加热模式：电加热、蒸汽加热、燃气加热 6）功率:57.8KW/380V（电)三相五线 7）清洗缸水箱容量：87L 8) 清洗缸电热管：9KW 9）清洗缸水泵电机：2.2KW 10）立体式喷淋电热管：36KW 12) 传送速度：1.5m/min 13）进水管径：6分（20mm） 14）排水管径：2寸（50mm） 15）进水压力：1.055kg/㎡~1.76Kg/㎡，最好为1.4Kg/㎡，超过1.76Kg/㎡需安装加压阀（由其它提供） 16）进水温度：10-50℃ 17）进水硬度：0.034~0.103克/升 18）电缆线规格：国标35平方毫米（三相四线） 19)全国标304#8个镍δ=1.0～4.0mm不锈钢为材料，经过进口AMADA激光切割机+氮气辅助开料，进口AMADA数控折弯机折弯成形，不仅让产品显现金属光泽度，更使产品精确度达到了1‰； 20) 掀盖式护板，机器入口常会堆积很多的食物垃圾，可向上折叠的进口护板更加便于进口垃圾的清洁。操作人员在每次进行垃圾清洁时，只需简单的轻拉上护板，一体式护板便会自动翻起。 21)输送链排装置，采用耐用、耐腐蚀、食品级卫生无毒、强度高、符合食品等级、造型美观,具有sgs检测的聚丙烯材质网爪，双排固定链片，有效防止链排走偏带来的严重后果； 22)高扬程、大流量的进口电机及水泵，不仅噪声低，运转性能更加稳定； 23)洗涤臂下三上四，卡式固定，拆卸方便，洗涤臂上的凹形喷咀，不仅易于清理食物残渣，不同角度的意大利生产工艺，更让喷洒的水雾呈360度，保证清洗餐具无死角； 24)出口端设有安全急停开关及餐具限位触碰开关，确保餐具在无从收取的情况下自动停止，急停开关选用德国原装（防护等级IP67）； 25)三道传动系统设计，保证清洗效果的同时，更加不受水压大小的影响，提高餐具周转率； 26)变频调速设计，快慢根据自身操作习惯量身定做； 27)180度侧开门设计，避免向上提开门时，大量水蒸汽对顶部电箱的渗入，减少维修率的同时，也延长的检视门的使用寿命。 28)扣式拉伸门及拉伸集水槽设计，不仅清洗卫生无死角，更加保温及兼具观赏性。 29)设备具有自动进水，自动停水，自动加热，自动停止加热，马达过载保护，热风循环烘干系统、水蒸汽及残余热量回收系统，变频智能调速系统，防干烧断电保护、输送链排等智能化设计； 30)输送带传动链轮、轴、烘干专用风机外壳均采用不锈钢制造。 31）门开关，防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计，真正做到用得放心； 32)自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统等理念的设计，不仅是机器本 身的功能更加强大，更是使用者操作起来省心，用的放心； 33）马达过载保护系统，有效的防止人员操作不当时对设备本身造成的损害。 34）出入操作高度适中，方便装卸餐具，降低劳动力强度 35)全国售后联保一年，24小时电话响应 36)享有第三方使用保险 | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 106 | 01106 | 片式传送带 | 8293*500,厂制品 | 1、外壳选用优质国标1.0~1.5mm 2、输送能力：7件/秒~ 44件/秒 （以450MM快餐盘 为准） 3、功率：750W/380V 三相四（地线）线制 4、组装或焊接式生产工艺，不仅增加主观选择的灵 动性，更便于运输； 5、隐藏式污水回收功能，不仅美观实用，更加科学 合理，真正做到脏净分离； 6、POM材料选用的链板耐磨耐用，且伸缩性超强 7、大小餐具可以随意放在设备传送带上面，方便实 用，及符合食品等级超高耐磨防护板的使用，大大 增强了设备的稳定性 8、限位保护系统，防止餐具回收不及时叠加起来， 受到损害 9、扭矩保护系统，防止餐具掉落至链条或装载餐具 超载时，对本设备造成的损伤 | 米 | 8 |  |  |
| 107 | 01107 | 单孔收糠台 | 1000*500*850,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 108 | 01108 | 单孔收糠台 | 700*760*850,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 109 | 01109 | 单星盆 | 1000*760*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 110 | 01110 | 挂墙通架连挂锅架 | 2900*350*300,厂制品 | •通架用25×25方通 •挂沟用Ø8圆枝 •支架固定在墙上 •其它要求列于设备技术规范内 | 米 | 3 |  |  |
| 111 | 01111 | 双星盆 | 1200*760*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 112 | 01112 | 双门红外线高温消毒柜 | 1192*552*1660,XDR640-F1A康宝 | 电压：220V 功率：2.2KW 容量：640L | 台 | 1 |  |  |
| 113 | 01113 | 管式四层层架 | 700*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 114 | 01114 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |  |  |
| 115 | 01115 | 电热开水器连座 | 510*310*930,ZK-9K裕豪 | 电压: 380V 电量: 9kW | 台 | 1 |  |  |
| 116 | 01116 | 管式四层层架 | 1500*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 9 |  |  |
| 117 | 01117 | 管式四层层架 | 1165*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 118 | 01118 | 管式四层层架 | 1258*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 119 | 01119 | 平板车 | 920*500*920,厂制品 | 采用304#1.5mm厚不锈钢制作，移动轮子 | 台 | 2 |  |  |
| 120 | 01120 | 米面架 | 2200*1000*860,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 121 | 01121 | 米面架 | 1500*600*300,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 6 |  |  |
| 122 | 01122 | 平板车 | 920*500*920,厂制品 | 采用304#1.5mm厚不锈钢制作，移动轮子 | 台 | 2 |  |  |
| 123 | 01123 | 米面架 | 1300*600*300,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 124 | 01124 | 管式四层层架 | 1258*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 125 | 01125 | 管式四层层架 | 1500*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 3 |  |  |
| 126 | 01126 | 燃气蒸气设备 | 300公斤/h,厂制品 | 燃气 | 套 | 1 |  |  |
| 127 | 01127 | 辅材支架 | 厂制品 |  | 项 | 1 |  |  |
| 128 | 01128 | 启动器 | 厂制品 | 带电机软启动 | 套 | 1 |  |  |
| 129 | 01129 | 设备配件费 | 厂制品 | 含设备基座制作， | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 130 | 01130 | 抽油烟管 (烹调区) | 1000*700(均值),厂制品 | 材料配置 采用1.0mm厚镀锌板制作 | m2 | 160 |  |  |
| 131 | 01131 | 弯头、三叉 | 厂制品 | 材料配置 采用1.0mm厚镀锌板制作 | 个 | 7 |  |  |
| 132 | 01132 | 低噪音离心风机 | LFTW-27.5"林发 | 1.风量：38500m³/s； 2.压力；660PA | 台 | 1 |  |  |
| 133 | 01133 | 电机 | 11KW/380V上海显威 | 电压：380V电 功率：5.5KW | 台 | 1 |  |  |
| 134 | 01134 | 风机出入风口 | 配风机尺寸,厂制品 | 材料配置 采用1.0mm厚镀锌板制作 | 台 | 2 |  |  |
| 135 | 01135 | 风机支架 | 配风机尺寸,厂制品 | 槽钢、角铁、减振支架等，含检修平台 | 套 | 1 |  |  |
| 136 | 01136 | 风机避震 | 配风机尺寸,厂制品 | 弹簧减振 | 个 | 4 |  |  |
| 137 | 01137 | 启动控制箱 | 厂制品 | 风柜及静电同时启动； | 套 | 1 |  |  |
| 138 | 01138 | 管道消音器 | 厂制品 |  | 台 | 1 |  |  |
| 139 | 01139 | 角铁法兰及吊架 | 厂制品 | 镀锌角铁、Ø8mm吊码等 | 项 | 1 |  |  |
| 140 | 01140 | 防火阀 | 150℃,厂制品 | 消防3C认证 | 项 | 1 |  |  |
| 141 | 01141 | 止回阀 | 厂制品 |  | 项 | 1 |  |  |
| 142 | 01142 | 轴流风机 | 九洲惠普 | 1.风量：2000~5000m³/s； | 台 | 4 |  |  |
| 143 | 01143 | 帆布软接 | 厂制品 |  | 个 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 144 | 01144 | 百叶窗 | 厂制品 |  | 个 | 3 |  |  |
| 145 | 01145 | 辅料 |  | 角铁、螺丝、玻璃胶密封等 | 项 | 1 |  |  |
| 146 | 01146 | 油烟净化器（油烟静化率98%） | 895*1974*1317 40000H3,XLJD-40A曦力 | 功率：220V/2KW （油烟静化率98%） | 台 | 1 |  |  |
| 147 | 01147 | 出入风口 | 配静电尺寸厂制品 | 材料配置 采用1.0mm厚镀锌板制作 | 个 | 2 |  |  |
| 148 | 01148 | 静电支架 | 配静电尺寸,厂制品 | 槽钢、角铁、减振支架等，含检修平台 | 套 | 1 |  |  |
| 149 | 01149 | 汽化炉 | 50KG | 进出气口（Dn）：25 电源：8KW/380V 压力：2.7MPa(33KG/cm2) 液压试验压力：3.3MPa(27KG/cm2) 安全阀开启压力：1.7MPa(17.6KG/cm2) 工作温度：60~-80度 中邦牌 | 台 | 1 |  |  |
| 150 | 01150 | 高至中减压阀 | 1寸 | 进出口径DN15/4分口径 最大调压流量45KG/H 最大进口16KG/M2 出口压力范围0.03-2.1Kg/m2 高仿牌 | 个 | 1 |  |  |
| 151 | 01151 | 中至低减压阀 | 1寸 | 口径：1寸 最大进压：10KGBM 出口压力：0.87-34.5KPo 最大流量：300 高仿牌 | 个 | 1 |  |  |
| 152 | 01152 | 水柱表 | 1寸 | 0~50KPA 东莞中雷牌 | 个 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 153 | 01153 | 高压软管 | 4分-1米 | 广州惠天牌 | 条 | 3 |  |  |
| 154 | 01154 | 日本气制 | 4分 | DN15 日本KITZ牌 | 个 | 10 |  |  |
| 155 | 01155 | 无缝钢管 | DN50 | 厂制品 | 米 | 40 |  |  |
| 156 | 01156 | 无缝钢管 | DN25 | 厂制品 | 米 | 14 |  |  |
| 157 | 01157 | 主气制 | 1寸 | DN25 日本KITZ牌 | 个 | 2 |  |  |
| 158 | 01158 | 管道焊件 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |  |  |
| 159 | 01159 | 辅料 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |  |  |
| 160 | 01160 | 煤气泄漏报警器 | 三路含探头 | 浙江新黎明牌 | 套 | 1 |  |  |
| 161 | 01161 | 煤气强排防爆风机 | 300型 镀锌板制作（厂制品） | 300型 镀锌板制作（厂制品） | 盏 | 1 |  |  |
| 162 | 01162 | 吊式灭火器 | 自动感应,6KG 勤俭牌 | 6KG 勤俭牌 | 个 | 1 |  |  |
| 163 | 01163 | 防爆灯及防爆开关 | 浙江新黎明牌40瓦 | 浙江新黎明牌 | 盏 | 1 |  |  |
| 164 | 01164 | 电线 | 金龙羽牌 | 金龙羽牌 | 项 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 165 | 01165 | 报警系统导线 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |  |  |
| 166 | 01166 | 镀锌线管 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |  |  |
| 167 | 01167 | 辅料 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |  |  |
| 168 | 01168 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 | 9348.57 | 9348.57 |
| 合计人民币（大写）： | ¥： |

备注：1、该报价已包含了外环高速五联收费站员工厨房设备的采购、配送、安装、调试、售后、税金等相关一切工作。

2、安全文明施工措施费为不可竞争费用，不得修改，否则按废标处理。

附件2、长圳收费站厨房设备采购清单

| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长圳综合服务楼厨房设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 02001 | 四层板架（冲孔板） | 1300*500*1500,厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 02002 | 双层工作台 | 1500*750*810,厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 02003 | 挂墙洗地龙头 | JC-1150F(10M)J&C | 黑色布纹液压管，进水主体黄铜，活动快速接头，1把水枪 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 02004 | 座地土豆 去皮机 | YQ-30A永强 | 全不锈钢制造 可拆卸式电机及大型落地门 轴承轮壳和电机法兰盘分离可替换 带多V传输带和自动张力系统 加工速度可选择 加工盘完全可以拆卸 清洗缸可以在洗碗机或洗锅机里清洗 密封的不锈钢漏嘴，带微动开关 配有开门卸货装置及调节加工工时的定时器 容器容量：10公斤 电功率：0.735KW 220V/1/50HZ | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 02005 | 双层工作台 | 1800*660*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 4 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 6 | 02006 | 四层板架（冲孔板） | 1200*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 02007 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 02008 | 单大星盆台 | 1000*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 3 |  |  |
| 9 | 02009 | 双层工作台 | 1200*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 02010 | 单星盆台 | 2000*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 02011 | 单星盆台 | 2000*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 02012 | 紫外线消毒灯 | 40W飞利浦 | 40W | 盏 | 2 |  |  |
| 13 | 02013 | 四层板架（冲孔板） | 1200*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 14 | 02014 | 双星盆台 | 1200*760*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 15 | 02015 | 双机双温四门冷柜 | 1200*700*1980,QD1.0BL4佰优 | 电压:220V 功率:0.65KW 温度：-5～+10/0~-15 自动回归门，方便实用，节能防止冷量流失，重力子弹脚，安全稳固 欧式结构，美观大方 | 台 | 3 |  |  |
| 16 | 02016 | 双门平台冷藏雪柜 | 1800*750*800,TG0.4BL2佰优 | 电压:220V 功率:0.55KW 温度：-5~+10 自动回归门，方便实用，节能防止冷量流失，重力子弹脚，安全稳固 欧式结构，美观大方 | 台 | 2 |  |  |
| 17 | 02017 | 双层工作台 | 1800*760*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 3 |  |  |
| 18 | 02018 | 单大星盆台 | 1200*800*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 02019 | 不锈钢洗米机(水压式) | 650×550×950厂制品 | 洗米能力: 100KG/次;3~5分钟 使用水压: 1.5公斤/平方厘米 进水量: 25~35L/分钟;进水:φ32mm;排水:φ38mm | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 20 | 02020 | 推车式单门蒸柜（双层内板）16盘 | 800*800*1850厂制品 | 1、炉台面304#1.2mm厚#不锈钢板，侧板及炉背1.0mm厚#不锈钢板; | 台 | 3 |  |  |
| 21 | 02021 | 油网式烟罩连灯 | 3300*900*610厂制品 | 材料配置： 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 3 |  |  |
| 22 | 02022 | 燃气单头平头炉 | 650*700*600厂制品 | 材料配置： 炉面优质不锈钢304#1.5mm； 炉背及围身304#1.2mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； 选配自然风或E4鼓风机550w/220v 选配节能文华炉头炉心或篝风炉头。 | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 02023 | 油网式烟罩连灯 | 2100*1300*610厂制品 | 材料配置： 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 2 |  |  |
| 24 | 02024 | 燃气双头平头炉 | 1300*700*600厂制品 | 材料配置： 炉面优质不锈钢304#1.5mm； 炉背及围身304#1.2mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； 选配自然风或E4鼓风机550w/220v 选配节能文华炉头炉心或篝风炉头。 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 02025 | 三门蒸柜蒸汽发生器式 | 910*910*1850厂制品 | 材料配置： 蒸柜面板优质不锈钢304#1.5mm； 炉背及侧身304#1.2mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 26 | 02026 | 燃气四头煲仔炉 | 800*800*810厂制品 | 材料配置： 炉面优质不锈钢304#1.5mm； 炉背及围身304#1.2mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； 节能文华炉头炉心。 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 02027 | 炉用拼台 | 400*1250*810厂制品 | 材料： 1、台面1.2mm厚#不锈钢板； 2、拼板背根据炉面规格制作； | 台 | 4 |  |  |
| 28 | 02028 | 燃气环保双头双尾炒炉 | 2200*1250*810厂制品 | 材料： 1、炉台面304#1.5mm厚#不锈钢板，炉面一次冲压成型,炉身、侧板及炉背1.2mm厚#不锈钢板; 2、炉体骨架40X40X4.0mm角铁;黑铁炉膛结构3mm的铁板; 3、炉管脚采用￠50mm不锈钢管;炉管脚内含镀锌管外套2.0mm不锈钢以及可调炉身高度的子弹脚; 4、炉膛内采用高级耐火棉隔热以及整体砌耐火砖; 5、配：炉用风机 0.55KW*2 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 02029 | 油网式烟罩连灯 | 9000*1300*610厂制品 | 材料配置： 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 9 |  |  |
| 30 | 02030 | 燃气环保双头大炒炉 | 2300*1250*810厂制品 | 材料： 1、炉台面304#1.5mm厚#不锈钢板，炉面一次冲压成型,炉身、侧板及炉背1.2mm厚#不锈钢板; 2、炉体骨架40X40X4.0mm角铁;黑铁炉膛结构3mm的铁板; 3、炉管脚采用￠50mm不锈钢管;炉管脚内含镀锌管外套2.0mm不锈钢以及可调炉身高度的子弹脚; 4、炉膛内采用高级耐火棉隔热以及整体砌耐火砖; 5、配：炉用风机 0.55KW*2 | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 31 | 02031 | 燃气环保单头大炒炉 | 1200*1250*810厂制品 | 材料： 1、炉台面1.2mm厚#不锈钢板，炉面一次冲压成型,炉身、侧板及炉背1.0mm厚#不锈钢板; 2、炉体骨架40X40X4.0mm角铁;黑铁炉膛结构3mm的铁板; 3、炉管脚采用￠50mm不锈钢管;炉管脚内含镀锌管外套2.0mm不锈钢以及可调炉身高度的子弹脚; 4、炉膛内采用高级耐火棉隔热以及整体砌耐火砖; 5、配：炉用风机 0.55KW*2 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 02032 | 打荷台柜（双通道） | 2000*1000*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 33 | 02033 | 双层工作台 | 2200*1000*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 34 | 02034 | 紫外线消毒灯 | 40W飞利浦 | 40W | 盏 | 3 |  |  |
| 35 | 02035 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 02036 | 木质案板台 | 1600*700*810厂制品 | 台面70mm实木案板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 37 | 02037 | 面粉车 | 500*500*500厂制品 | 材料配置： 采用304#1.5mm厚不锈钢 | 台 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 38 | 02038 | 双星盆台 | 1800*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 02039 | 饼盘车 | 480*640*1600厂制品 | 采用304#1.5mm厚不锈钢， 配移动轮子 | 台 | 2 |  |  |
| 40 | 02040 | 14层发酵柜 | 500X770X1900新南方 | -全不锈钢制造 -数字显示 -每层适合放置2个400X600mm饼盘 -容量：14盘 -电功率：2.4KW 220V/1/50Hz | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 02041 | 三层电焗炉 | 1220X860X1530新南方 | 新南方18KW/380V | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 02042 | 油网式烟罩连灯 | 2900*950*610厂制品 | 材料配置： 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 3 |  |  |
| 43 | 02043 | 双层工作台 | 1100*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 02044 | 电热饹饼机 | 720*600*780,康威 | 电压：380V 功率：4.5KW | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 02045 | 趟门工作柜 | 1650*500*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 46 | 02046 | 趟门工作柜 | 1250*500*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 02047 | 高身纱网柜 | 1200*500*1800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 48 | 02048 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |  |  |
| 49 | 02049 | 和面机 | 830×450×880 YQ-S30 永强 | 功率：1.5KW/220V 容量：12kg | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 02050 | 搅拌机 | 750*810*1200, YQ-30A 永强 | 最大和面量：15KG/h 功率：380V/1.5KW | 台 | 1 |  |  |
| 51 | 02051 | 座地压面机 | 490×620×1150YQ-Y50 永强 | 220V/1.5KW | 台 | 1 |  |  |
| 52 | 02052 | 四层板架（冲孔板） | 1300*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 53 | 02053 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 02054 | 收污台 | 750*750*950厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 55 | 02055 | 单大星盆台 | 1000*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 02056 | 挂墙通架连挂锅架 | 2950*350*300厂制品 | •通架用25×25方通 •挂沟用Ø8圆枝 •支架固定在墙上 •其它要求列于设备技术规范内 | 台 | 1 |  |  |
| 57 | 02057 | 双星盆台 | 1200*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 58 | 02058 | 消毒柜 | MC-2 1310X700X1980美厨 | 不锈钢壳体 高温消毒 220V/4.4KW | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 02059 | 四层板架（冲孔板） | 830*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 02060 | 平板车 | 920*500*920(XP)厂制品 | 材料： 1、面304#1.2mm厚#不锈钢板； | 台 | 4 |  |  |
| 61 | 02061 | 四层板架（冲孔板） | 1300*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 62 | 02062 | 四层板架（冲孔板） | 1500*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 12 |  |  |
| 63 | 02063 | 米面架 | 950*600*300厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.5mm厚板 | 台 | 1 |  |  |
| 64 | 02064 | 米面架 | 1500*600*300厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.5mm厚板 | 台 | 6 |  |  |
| 65 | 02065 | 四层板架（冲孔板） | 1200*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 66 | 02066 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 4 |  |  |
| 67 | 02067 | 米面架（冲孔板） | 1350*600*300厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.5mm厚板 | 台 | 1 |  |  |
| 68 | 02068 | 电开水器 | 510*310*930,ZK-9K裕豪 | 电压: 380V 电量: 9kW | 台 | 1 |  |  |
| 69 | 02069 | 开水器座 | 010101001217配置厂制品 | 010101001217配置 | 台 | 1 |  |  |
| 70 | 02070 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 4 |  |  |
| 71 | 02071 | 单星盆柜连垃圾桶连柜 | 1100*600*800厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 72 | 02072 | 趟门工作柜 | 1150*600*810厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 73 | 02073 | 趟门工作柜 | 1400*600*810厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 74 | 02074 | 趟门工作柜 | 1800*600*810厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 75 | 02075 | 单星盆柜连垃圾桶连柜 | 1200*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 76 | 02076 | 双门平台冷藏雪柜 | 1800*750*800,TG0.4BL2佰优 | 品牌：东贝 电压:220V 功率:0.55KW 温度：-5℃~10℃ (冷藏冷冻可调) 压缩机：无氟压缩机 保修期：压缩机保修三年，整机一年 外形结构：加厚无磁全钢箱体，加厚发泡层，一体式墙板，直拉手设计,微电脑控制器，自动强力回归门; | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 77 | 02077 | 双头煮面炉 | 1200*700*800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； 380V/9+6KW | 台 | 1 |  |  |
| 78 | 02078 | 油网式烟罩连灯 | 1201*800*610厂制品 | 材料配置： 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 1.00 |  |  |
| 79 | 02079 | 六格保温台柜 | 1100*700*800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 80 | 02080 | 趟门工作柜 | 800*700*810厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 81 | 02081 | 单掩门工作柜 | 425*700*800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 82 | 02082 | 五格保温台柜 | 1800*700*800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 3 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 83 | 02083 | 双层工作台 | 600*500*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 84 | 02084 | 单掩门工作柜 | 650*700*800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 85 | 02085 | 双掩门工作柜 | 1325*700*850厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 86 | 02086 | 挂墙式洗手盆 | 400*400*400厂制品 | 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； | 台 | 2 |  |  |
| 87 | 02087 | 打/汤饭台 | 800*800*500厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 6 |  |  |
| 88 | 02088 | 放碗台柜 | 800*800*810厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 3 |  |  |
| 89 | 02089 | 洗手池 | 1800*600*800厂制品 | 星盆斗采用3041.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 4 |  |  |
| 90 | 02090 | 样品展示柜 | 1100*450*1000厂制品 | 不锈钢壳体 玻璃门 | 台 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 91 | 02091 | 紫外线消毒灯 | 40W飞利浦 | 40W | 台 | 2 |  |  |
| 92 | 02092 | 工程推车式消毒柜(B款) | MC-81310X760X2000美厨 | 不锈钢壳体 高温消毒 220V/7.8KW | 台 | 1 |  |  |
| 93 | 02093 | 碗碟柜 | 1100*550*1800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 4 |  |  |
| 94 | 02094 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 2 |  |  |
| 95 | 02095 | 四层板架（冲孔板） | 1300*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 96 | 02096 | 四层板架（冲孔板） | 1100*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 97 | 02097 | 链片式输送带 | "8293*500 LSSD-厂制品" | 1、外壳选用优质国标1.0~1.5mm 2、输送能力：7件/秒~ 44件/秒 （以450MM快餐盘 为准） 3、功率：750W/380V 三相四（地线）线制 4、组装或焊接式生产工艺，不仅增加主观选择的灵 动性，更便于运输； 5、隐藏式污水回收功能，不仅美观实用，更加科学 合理，真正做到脏净分离； 6、POM材料选用的链板耐磨耐用，且伸缩性超强 7、大小餐具可以随意放在设备传送带上面，方便实 用，及符合食品等级超高耐磨防护板的使用，大大 增强了设备的稳定性 8、限位保护系统，防止餐具回收不及时叠加起来， 受到损害 9、扭矩保护系统，防止餐具掉落至链条或装载餐具 超载时，对本设备造成的损伤 | 米 | 8 |  |  |
| 98 | 02098 | 单大星盆台 | 1200*800*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 99 | 02099 | 油网式烟罩连灯 | 2800*1200*610厂制品 | 材料配置： 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 3 |  |  |
| 100 | 02100 | 长龙式洗碗机（带烘干） | 尺寸：3850*1018*2113 CSA1H3000DL 超胜 | 1、外壳选用国标304#T=1.5~4.0mm 2、洗涤能力：3600件/小时 3、功率：64KW/380V 三相四线制 4、核心配件选用国外进口同行品牌 5、电缆线≥国标25mm2 | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 101 | 02101 | 收污台 | 1000*500*800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 102 | 02102 | 厨房区排烟风机（静音型） | 风量：36000立方/小时林发 | 27.5寸11KW/380V | 台 | 1 |  |  |
| 103 | 02103 | 排烟风机 | 风量：2000~5000立方/小时九洲 | 0.75KW/380V | 台 | 4 |  |  |
| 104 | 02104 | 油烟净化器（油烟静化率98%） | 895*1974*1317 40000H3,XLJD-40A曦力 | 2KW/380V | 台 | 1 |  |  |
| 105 | 02105 | 管道消声箱 | 风量：40000立方/小时厂制品 |  | 台 | 1 |  |  |
| 106 | 02106 | 设备配件费 | 厂制品 | 含设备基座制作， | 台 | 1 |  |  |
| 107 | 02107 | 电机启动器 | 厂制品 | 带电机软启动 | 台 | 1 |  |  |
| 108 | 02108 | 镀锌风管 | 平均800*800厂制品 | 镀锌板1.0mm， | m2 | 160 |  |  |
| 109 | 02109 | 止回阀 | 平均800*800厂制品 | 镀锌板1.0mm， | 个 | 1 |  |  |
| 110 | 02110 | 150℃防火阀 | 平均800*800厂制品 | 消防3C认证 | 个 | 1 |  |  |
| 111 | 02111 | 辅材支架 | 厂制品 |  | 项 | 1 |  |  |
| 112 | 02112 | 燃气蒸气设备 | 300公斤/h厂制品 | 燃气 | 套 | 1 |  |  |
| 113 | 02113 | 辅材支架 | 厂制品 |  | 项 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 114 | 02114 | 启动器 | 厂制品 | 带电机软启动 | 套 | 1 |  |  |
| 115 | 02115 | 设备配件费 | 厂制品 | 含设备基座制作， | 台 | 1 |  |  |
| 116 | 02116 | 刀具消毒柜 | 400*180*620,TD500索帕士 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 ●紫外线消毒技术、清洁卫生 ●120分钟定时器 ●带有钥匙锁具、方便管理 ●可放置8~10把刀具 | 台 | 2 |  |  |
| 117 | 02117 | 汽化炉 | 50KG | 进出气口（Dn）：25 电源：8KW/380V 压力：2.7MPa(33KG/cm2) 液压试验压力：3.3MPa(27KG/cm2) 安全阀开启压力：1.7MPa(17.6KG/cm2) 工作温度：60~-80度 中邦牌 | 台 | 1 |  |  |
| 118 | 02118 | 高至中减压阀 | 1寸 | 进出口径DN15/4分口径 最大调压流量45KG/H 最大进口16KG/M2 出口压力范围0.03-2.1Kg/m2 高仿牌 | 个 | 1 |  |  |
| 119 | 02119 | 中至低减压阀 | 1寸 | 口径：1寸 最大进压：10KGBM 出口压力：0.87-34.5KPo 最大流量：300 高仿牌 | 个 | 1 |  |  |
| 120 | 02120 | 水柱表 | 1寸 | 0~50KPA 东莞中雷牌 | 个 | 1 |  |  |
| 121 | 02121 | 高压软管 | 4分-1米 | 广州惠天牌 | 条 | 3 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 122 | 02122 | 日本气制 | 4分 | DN15 日本KITZ牌 | 个 | 11 |  |  |
| 123 | 02123 | 无缝钢管 | DN50 | 厂制品 | 米 | 40 |  |  |
| 124 | 02124 | 无缝钢管 | DN25 | 厂制品 | 米 | 30 |  |  |
| 125 | 02125 | 主气制 | 1寸 | DN25 日本KITZ牌 | 个 | 2 |  |  |
| 126 | 02126 | 管道焊件 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |  |  |
| 127 | 02127 | 辅料 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |  |  |
| 128 | 02128 | 煤气泄漏报警器 | 三路含探头 | 浙江新黎明牌 | 套 | 1 |  |  |
| 129 | 02129 | 煤气强排防爆风机 | 300型镀锌板制作（厂制品） | 300型 镀锌板制作（厂制品） | 盏 | 1 |  |  |
| 130 | 02130 | 吊式灭火器 | 自动感应,6KG勤俭牌 | 6KG 勤俭牌 | 个 | 1 |  |  |
| 131 | 02131 | 防爆灯及防爆开关 | 浙江新黎明牌40瓦 | 浙江新黎明牌 | 盏 | 1 |  |  |
| 132 | 02132 | 电线 | 金龙羽牌 | 金龙羽牌 | 项 | 1 |  |  |
| 133 | 02133 | 报警系统导线 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |  |  |
| 134 | 02134 | 镀锌线管 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 135 | 02135 | 辅料 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |  |  |
| 136 | 02136 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 | 7231.6 | 7231.6 |
| 合计人民币（大写）： | ¥： |

备注：1、该报价已包含了外环高速长圳收费站员工厨房设备的采购、配送、安装、调试、售后、税金等相关一切工作。

2、安全文明施工措施费为不可竞争费用，不得修改，否则按废标处理。

二、廉政合同

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法、违纪、违规行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。

1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守国家有关法规以及廉政有关规定。

（2）严格执行外环厨房设施采购及安装项目的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政教育，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（4）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3.乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券和贵重物品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反合同第 1、2条规定，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第 1、3条规定，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；情节严重的，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；同时甲方可建议交通工程建设主管部门给予乙方不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5.双方约定

本合同由双方的纪检监察部门负责监督，支持对违纪违规行为的实名举报，接到实名举报，甲乙双方必须按照受理权限和程序规定进行调查并向举报人进行回复。

6、本合同作为外环厨房（长圳、五联）设施采购及安装项目合同的附加，经合同双方签署立即生效，具有同等的法律效力和时效。

7、本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执壹份，双方监督单位各执一份。

甲方：深圳高速公路股份有限公司            乙方：

法定代表人：                              法定代表人：

或授权人签字：                            签订日期：      年   月   日

# 第六篇投标文件格式

外环高速（长圳、五联）收费站厨房设备采购及安装项目

投标文件

投标人名称：

投标人代表：

投标日期：     年    月    日

目录

一、投标报价表

二、法定代表人资格证明书

三、法定代表人授权委托书（如投标文件均由投标人法定代表人签字或盖章的，可不提交法定代表人授权委托书）

四、投标承诺书

五、企业资质文件（资格审查文件）

六、投入车辆相关证件

一、投标报价汇总表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外环高速五联收费站厨房设施设备 | 1 | 批 |  |
| 2 | 外环高速长圳收费站厨房设施设备 | 1 | 批 |  |
| 合计报价（人民币） | ¥ |

注：1、本项目最高限价不超过¥1,872,627.76元（其中五联厨房项目最高限价不超过¥1,015,760.16元，长圳厨房项目最高限价不超过¥856,867.61元），超出以上三个最高限价任何一个均将做无效标处理。

2、本项目采用工程量清单单价方式招标，投标人必须接受合同总价按照中标后的总价作为签约合同价。该报价已包含了外环高速五联、长圳收费站员工厨房设备的采购、配送、安装、调试、售后、税金等相关一切工作。

3、本次报价，统一按人民币进行报价，报价均以元为单位，精确到小数点后两位。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

日期：     年     月

一（1）五联收费站厨房设备分项报价表

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五联服务楼员工厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 01001 | 紫外线杀菌灯 | L=1200飞利浦 | 灯管+灯架40W | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 01002 | 工作台 |  | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 01003 | 管式四层层架 | 1200*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 01004 | 单星盆 | 1000*760*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 01005 | 工作台 | 1250*760*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 01006 | 刀具消毒柜 | 400*180*620,TD500索帕士 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 ●紫外线消毒技术、清洁卫生 ●120分钟定时器 ●带有钥匙锁具、方便管理 ●可放置8~10把刀具 | 台 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 7 | 01007 | 座地土豆去皮机 | 470*775*1310,PP8旭众 | 全不锈钢制造 可拆卸式电机及大型落地门 轴承轮壳和电机法兰盘分离可替换 带多V传输带和自动张力系统 加工速度可选择 加工盘完全可以拆卸 清洗缸可以在洗碗机或洗锅机里清洗 密封的不锈钢漏嘴，带微动开关 配有开门卸货装置及调节加工工时的定时器 容器容量：10公斤 电功率：0.735KW 220V/1/50HZ | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 01008 | 多功能切菜机 | XZ-690A旭众 | 电压：220V 功率：1.3KW | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 01009 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 01010 | 单星工作台 | 2000*760*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 01011 | 紫外线杀菌灯 | L=1200,飞利浦 | 灯管+灯架40W | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 01012 | 工作台 | 1800*660*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 13 | 01013 | 管式四层层架 | 1200*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 01014 | 洗地龙头 | B-0118C-B立博 | 1,304不锈钢材质,配置高压花洒喷头或高压喷枪。 2.耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm,水枪连接1/2内丝。长度10-15M，管子耐压300PSI,可自动伸缩; 3.底座可多角度调节转盘位置; 黄铜阀门，进水接口1/2内丝； 尺寸：420*440*180 毛重：19KGS 21公斤 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 01015 | 管式四层层架 | 1347*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 3 |  |  |
| 16 | 01016 | 工作台 | 1500*750*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 01017 | 六门双机双温柜 | 1800*700*1980,QD1.6BL6佰优 | 参数： 电压:220V 功率:0.47KW 温度：0℃ ~ +10℃ 0℃ ~ -15℃ | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 01018 | 双机双温四门冷柜 | 1200*700*1980,QD1.0BL4佰优 | 参数： 电压:220V 功率:0.32KW 温度：-5～+10/0~-15 | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 19 | 01019 | (燃气)三门海鲜蒸柜 | 900*900*1850,厂制品 | 蒸柜面板优质不锈钢304#1.5mm； 炉背及侧身304#1.0mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； 火炬炉头 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 01020 | 四头煲仔炉 | 800*800*800,厂制品 | 炉面优质不锈钢304#1.5mm； 炉背及围身304#1.0mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； 节能文华炉头炉心 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 01021 | 炉用拼板 | 300*1250*40,厂制品 | 优质不锈钢304#1.5mm厚制作 | 台 | 2 |  |  |
| 22 | 01022 | 双尾撑双头炒炉 | 2200*1250*800,厂制品 | 炉面优质不锈钢304#1.5mm，整体冲压成形； 炉背及围身304#1.0mm不锈钢制作； 骨架50*50*3.5mm角铁； E4鼓风机550w/220v； 黑铁炉架用A3钢板炉50*50*3.5mm角钢； 炉膛内采用高级耐火棉隔热以及整体砌耐火砖 Φ50mm炉脚高度可调整；专用无缝煤气管； 前去水槽配活动式隔渣槽盖；配摇摆龙头。 | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 01023 | 油网烟罩 | 8803*1350*500,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 9 |  |  |
| 24 | 01024 | 隔油网 | 500*500*40,厂制品 | 采用304#1.0mm不锈钢板制作 | 个 | 18 |  |  |
| 25 | 01025 | 炉后封板 | 8803*2000*20,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 9 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 26 | 01026 | 双头大锅炉 | 2300*1250*800,厂制品 | 炉面优质不锈钢1.2mm，整体冲压成形； 炉背及围身1.0mm不锈钢制作； 骨架50*50*3.5mm角铁； E4鼓风机550w/220v； 黑铁炉架用A3钢板炉50*50*3.5mm角钢； 炉膛内采用高级耐火棉隔热以及整体砌耐火砖 Φ50mm炉脚高度可调整； 专用无缝煤气管； 前去水槽配活动式隔渣槽盖； 配摇摆龙头。 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 01027 | 炉用拼板 | 400*1250*40,厂制品 | 优质不锈钢1.0mm厚制作 | 台 | 2 |  |  |
| 28 | 01028 | 单头大锅炉 | 1200*1250*800,厂制品 | 炉面优质不锈钢304#1.5mm，整体冲压成形； 炉背及围身304#1.0mm不锈钢制作； 骨架50*50*3.5mm角铁； E4鼓风机550w/220v； 黑铁炉架用A3钢板炉50*50*3.5mm角钢； 炉膛内采用高级耐火棉隔热以及整体砌耐火砖 Φ50mm炉脚高度可调整； 专用无缝煤气管； 前去水槽配活动式隔渣槽盖； 配摇摆龙头。 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 01029 | 双通道荷台柜 | 1800*1000*800,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 30 | 01030 | 工作台 | 2000*1000*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 2 |  |  |
| 31 | 01031 | 紫外线杀菌灯 | L=1200,飞利浦 | 灯管+灯架40W | 台 | 2 |  |  |
| 32 | 01032 | 工作台 | 1800*750*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 2 |  |  |
| 33 | 01033 | 洗地龙头 | B-0118C-B立博 | 1,304不锈钢材质,配置高压花洒喷头或高压喷枪。 2.耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm,水枪连接1/2内丝。长度10-15M，管子耐压300PSI,可自动伸缩; 3.底座可多角度调节转盘位置; 黄铜阀门，进水接口1/2内丝； 尺寸：420*440*180 毛重：19KGS 21公斤 | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 01034 | 管式四层层架 | 1000*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |
| 35 | 01035 | 双星盆 | 1200*700*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 36 | 01036 | 双机双温四门冷柜 | 1200*700*1980,QD1.0BL4佰优 | 参数： 电压:220V 功率:0.32KW 温度：-5～+10/0~-15 | 台 | 3 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 37 | 01037 | 冷藏双门平台雪柜 | 1800*750*800,TG0.4BL2佰优 | 参数： 电压:220V 功率:0.17KW 温度：-5~+10 | 台 | 2 |  |  |
| 38 | 01038 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 01039 | 油网烟罩 | 2090*1000*500,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 2 |  |  |
| 40 | 01040 | 隔油网 | 500*500*40 厂制品 | 采用304#1.0mm不锈钢板制作 | 个 | 5 |  |  |
| 41 | 01041 | 炉后封板 | 4800*2000*20 厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 5 |  |  |
| 42 | 01042 | 双头平头炉 | 1300*750*550,厂制品 | 炉面优质不锈钢1.2mm； 炉背及围身1.0mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； 选配自然风或E4鼓风机550w/220v 选配节能文华炉头炉心 | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 01043 | 紫外线杀菌灯 | L=1200,飞利浦 | 灯管+灯架40W | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 01044 | (燃气)单头平头炉 | 700*750*550,厂制品 | 炉面优质不锈钢1.2mm； 炉背及围身1.0mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； 选配自然风或E4鼓风机550w/220v 选配节能文华炉头炉心 | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 45 | 01045 | 单星盆 | 1200*760*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 46 | 01046 | 工作台 | 1800*737*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 01047 | 不锈钢洗米机(水压式) | 650×550×950厂制品 | 洗米能力: 100KG/次;3~5分钟 使用水压: 1.5公斤/平方厘米 进水量: 25~35L/分钟;进水:φ32mm;排水:φ38mm | 台 | 1 |  |  |
| 48 | 01048 | 推车式单门蒸柜（双层内板）16盘 | 800*800*1850,厂制品 | 料： 1、炉台面304#1.2mm厚#不锈钢板，侧板及炉背1.0mm厚#不锈钢板; | 台 | 3 |  |  |
| 49 | 01049 | 油网烟罩 | 3300*900*500,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 3.3 |  |  |
| 50 | 01050 | 隔油网 | 500*500*40,厂制品 | 采用304#1.0mm不锈钢板制作 | 个 | 5 |  |  |
| 51 | 01051 | 炉后封板 | 3300*2000*20,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 3.3 |  |  |
| 52 | 01052 | 双星工作台 | 1800*700*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 53 | 01053 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 54 | 01054 | 面粉车 | 500*500*500,厂制品 |  | 台 | 2 |  |  |
| 55 | 01055 | 木板面粉台 | 2200*1000*860,厂制品 | 北美进口枫木板面(75mm厚) φ50mm圆通和φ38mm前后通 脚配法兰和防震胶垫 | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 01056 | 双机双温四门冷柜 | 1200*700*1980,QD1.0BL4佰优 | 参数： 电压:220V 功率:0.32KW 温度：-5～+10/0~-15 | 台 | 2 |  |  |
| 57 | 01057 | 饼盘架 | 485*650*1800,厂制品 | 采用1.0mm厚不锈钢， 配移动轮子 | 台 | 2 |  |  |
| 58 | 01058 | 单门15盘发酵箱（热风循环） | 610*860*1990,FX-15S 新南方 | 电压：220V 功率：2.8KW | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 01059 | 燃气三层六盘烘炉 | 1400*990*1790,YXY-60A新南方 |  | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 01060 | 油网烟罩 | 2943*1050*500,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 3 |  |  |
| 61 | 01061 | 隔油网 | 500*500*40,厂制品 | 采用304#1.0mm不锈钢板制作 | 个 | 6 |  |  |
| 62 | 01062 | 炉后封板 | 3300*2000*20,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 3 |  |  |
| 63 | 01063 | 电热饹饼机 | 720*600*780,康威 | 电压：380V 功率：4.5KW | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 64 | 01064 | 管式四层层架 | 1347*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 65 | 01065 | 趟门工作柜 | 1678*500*810,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 66 | 01066 | 趟门工作柜 | 1265*500*810,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 67 | 01067 | 高身纱网柜 | 1200*500*1800,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 68 | 01068 | 搅拌机 | 750*810*1200,YQ-30A 裕飞永强 | 最大和面量：15KG/h | 台 | 1 |  |  |
| 69 | 01069 | 座地压面机 | 490×620×1150 YQ-Y50 永强 | 220V/1.5KW | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 70 | 01070 | 挂墙单星洗盆池 | 401*400*350,厂制品 | 台面采用1.2mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； | 台 | 2 |  |  |
| 71 | 01071 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 2 |  |  |
| 72 | 01072 | 单掩门工作柜 | 425*700*800,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 73 | 01073 | 五格电热汤池柜 | 1800*700*800,厂制品 | 台面采用1.2mm厚不锈钢板； 侧板1.0mm厚不锈钢； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； 2KW发热管，单独控制温控； | 台 | 3 |  |  |
| 74 | 01074 | 工作台 | 600*500*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 1 |  |  |
| 75 | 01075 | 单掩门工作柜 | 663*700*800,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 76 | 01076 | 双掩门工作柜 | 1325*700*850,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 77 | 01077 | 紫外线杀菌灯 | L=1200,飞利浦 | 灯管+灯架40W | 台 | 2 |  |  |
| 78 | 01078 | 单星盆柜连垃圾桶连柜 | 1066*600*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 层板、侧板采用304#1.2mm不锈钢制作； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 79 | 01079 | 趟门工作柜 | 850*600*810,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 80 | 01080 | 趟门工作柜 | 1443*600*810,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 81 | 01081 | 趟门工作柜 | 1800*600*810,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 82 | 01082 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |  |  |
| 83 | 01083 | 洗手槽 | 2300*500*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 8 |  |  |
| 84 | 01084 | 样品展示柜 | 1100*450*1000,厂制品 | 不锈钢壳体 玻璃门 | 台 | 2 |  |  |
| 85 | 01085 | 打/汤饭台 | 800*800*500,厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 6 |  |  |
| 86 | 01086 | 放碗台柜 | 800*800*810,厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 3 |  |  |
| 87 | 01087 | 双孔收糠柜车 | 1400*700*800,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 88 | 01088 | 洗手槽 | 1800*500*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 89 | 01089 | 趟门工作柜 | 700*702*810,厂制品 | 全部采用304#不锈钢，面板1.5mm，层板1.0mm，围板1.0mm，φ50mm不锈钢管支撑，带可调子弹脚，不锈钢马仔支撑厚1.0mm | 台 | 2 |  |  |
| 90 | 01090 | 油网烟罩 | 1201*800*500,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 1 |  |  |
| 91 | 01091 | 隔油网 | 500*500*40,厂制品 | 采用304#1.0mm不锈钢板制作 | 个 | 3 |  |  |
| 92 | 01092 | 双头电热汤面炉 | 1200*700*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 侧板304#1.2mm厚不锈钢； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； 发热管9KW*2 | 台 | 1 |  |  |
| 93 | 01093 | 六格保温台柜 | 1100*700*800,厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 94 | 01094 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |  |  |
| 95 | 01095 | 单星盆柜连垃圾桶连柜 | 800*750*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 层板、侧板采用304#1.2mm不锈钢制作； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 96 | 01096 | 冷藏双门平台雪柜 | 1800*750*800,TG0.4BL2佰优 | 参数： 电压:220V 功率:0.17KW 温度：-5~+10 | 台 | 1 |  |  |
| 97 | 01097 | 紫外线杀菌灯 | L=1200,飞利浦 | 灯管+灯架40W | 台 | 1 |  |  |
| 98 | 01098 | 管式四层层架 | 1400*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 99 | 01099 | 管式四层层架 | 1100*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 100 | 01100 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |  |  |
| 101 | 01101 | 四层高身碗蝶柜 | 1100*550*1800,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 层板及侧板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 门板采用优质304#1.0mm不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 3 |  |  |
| 102 | 01102 | 双门推车式消毒柜 | 1900*900*1450,RTP1200B康宝 | 参数： 电压：380V 功率：6.75 容量：1200L | 台 | 1 |  |  |
| 103 | 01103 | 单星盆 | 1200*760*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 104 | 01104 | 油网式烟罩连灯 | 2771*1200*610,厂制品 | 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 105 | 01105 | 长龙式洗碗机（带烘干） | 尺寸：3850*1018*2113 CSA1H3000DL 超胜 | 1）洗涤能力：3272碟/小时 2）加热模式：电加热、蒸汽加热、燃气加热 6）功率:57.8KW/380V（电)三相五线 7）清洗缸水箱容量：87L 8) 清洗缸电热管：9KW 9）清洗缸水泵电机：2.2KW 10）立体式喷淋电热管：36KW 12) 传送速度：1.5m/min 13）进水管径：6分（20mm） 14）排水管径：2寸（50mm） 15）进水压力：1.055kg/㎡~1.76Kg/㎡，最好为1.4Kg/㎡，超过1.76Kg/㎡需安装加压阀（由其它提供） 16）进水温度：10-50℃ 17）进水硬度：0.034~0.103克/升 18）电缆线规格：国标35平方毫米（三相四线） 19)全国标304#8个镍δ=1.0～4.0mm不锈钢为材料，经过进口AMADA激光切割机+氮气辅助开料，进口AMADA数控折弯机折弯成形，不仅让产品显现金属光泽度，更使产品精确度达到了1‰； 20) 掀盖式护板，机器入口常会堆积很多的食物垃圾，可向上折叠的进口护板更加便于进口垃圾的清洁。操作人员在每次进行垃圾清洁时，只需简单的轻拉上护板，一体式护板便会自动翻起。 21)输送链排装置，采用耐用、耐腐蚀、食品级卫生无毒、强度高、符合食品等级、造型美观,具有sgs检测的聚丙烯材质网爪，双排固定链片，有效防止链排走偏带来的严重后果； 22)高扬程、大流量的进口电机及水泵，不仅噪声低，运转性能更加稳定； 23)洗涤臂下三上四，卡式固定，拆卸方便，洗涤臂上的凹形喷咀，不仅易于清理食物残渣，不同角度的意大利生产工艺，更让喷洒的水雾呈360度，保证清洗餐具无死角； 24)出口端设有安全急停开关及餐具限位触碰开关，确保餐具在无从收取的情况下自动停止，急停开关选用德国原装（防护等级IP67）； 25)三道传动系统设计，保证清洗效果的同时，更加不受水压大小的影响，提高餐具周转率； 26)变频调速设计，快慢根据自身操作习惯量身定做； 27)180度侧开门设计，避免向上提开门时，大量水蒸汽对顶部电箱的渗入，减少维修率的同时，也延长的检视门的使用寿命。 28)扣式拉伸门及拉伸集水槽设计，不仅清洗卫生无死角，更加保温及兼具观赏性。 29)设备具有自动进水，自动停水，自动加热，自动停止加热，马达过载保护，热风循环烘干系统、水蒸汽及残余热量回收系统，变频智能调速系统，防干烧断电保护、输送链排等智能化设计； 30)输送带传动链轮、轴、烘干专用风机外壳均采用不锈钢制造。 31）门开关，防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计，真正做到用得放心； 32)自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统等理念的设计，不仅是机器本 身的功能更加强大，更是使用者操作起来省心，用的放心； 33）马达过载保护系统，有效的防止人员操作不当时对设备本身造成的损害。 34）出入操作高度适中，方便装卸餐具，降低劳动力强度 35)全国售后联保一年，24小时电话响应 36)享有第三方使用保险 | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 106 | 01106 | 片式传送带 | 8293*500,厂制品 | 1、外壳选用优质国标1.0~1.5mm 2、输送能力：7件/秒~ 44件/秒 （以450MM快餐盘 为准） 3、功率：750W/380V 三相四（地线）线制 4、组装或焊接式生产工艺，不仅增加主观选择的灵 动性，更便于运输； 5、隐藏式污水回收功能，不仅美观实用，更加科学 合理，真正做到脏净分离； 6、POM材料选用的链板耐磨耐用，且伸缩性超强 7、大小餐具可以随意放在设备传送带上面，方便实 用，及符合食品等级超高耐磨防护板的使用，大大 增强了设备的稳定性 8、限位保护系统，防止餐具回收不及时叠加起来， 受到损害 9、扭矩保护系统，防止餐具掉落至链条或装载餐具 超载时，对本设备造成的损伤 | 米 | 8 |  |  |
| 107 | 01107 | 单孔收糠台 | 1000*500*850,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 108 | 01108 | 单孔收糠台 | 700*760*850,厂制品 | 台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板； 台脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 109 | 01109 | 单星盆 | 1000*760*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 110 | 01110 | 挂墙通架连挂锅架 | 2900*350*300,厂制品 | •通架用25×25方通 •挂沟用Ø8圆枝 •支架固定在墙上 •其它要求列于设备技术规范内 | 米 | 3 |  |  |
| 111 | 01111 | 双星盆 | 1200*760*800,厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用304#1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 112 | 01112 | 双门红外线高温消毒柜 | 1192*552*1660,XDR640-F1A康宝 | 电压：220V 功率：2.2KW 容量：640L | 台 | 1 |  |  |
| 113 | 01113 | 管式四层层架 | 700*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 114 | 01114 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |  |  |
| 115 | 01115 | 电热开水器连座 | 510*310*930,ZK-9K裕豪 | 电压: 380V 电量: 9kW | 台 | 1 |  |  |
| 116 | 01116 | 管式四层层架 | 1500*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 9 |  |  |
| 117 | 01117 | 管式四层层架 | 1165*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 118 | 01118 | 管式四层层架 | 1258*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 119 | 01119 | 平板车 | 920*500*920,厂制品 | 采用304#1.5mm厚不锈钢制作，移动轮子 | 台 | 2 |  |  |
| 120 | 01120 | 米面架 | 2200*1000*860,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 121 | 01121 | 米面架 | 1500*600*300,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 6 |  |  |
| 122 | 01122 | 平板车 | 920*500*920,厂制品 | 采用304#1.5mm厚不锈钢制作，移动轮子 | 台 | 2 |  |  |
| 123 | 01123 | 米面架 | 1300*600*300,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 124 | 01124 | 管式四层层架 | 1258*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 125 | 01125 | 管式四层层架 | 1500*500*1500,厂制品 | 骨架采用优质1.2mm不锈钢方通排骨层架; 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 3 |  |  |
| 126 | 01126 | 燃气蒸气设备 | 300公斤/h,厂制品 | 燃气 | 套 | 1 |  |  |
| 127 | 01127 | 辅材支架 | 厂制品 |  | 项 | 1 |  |  |
| 128 | 01128 | 启动器 | 厂制品 | 带电机软启动 | 套 | 1 |  |  |
| 129 | 01129 | 设备配件费 | 厂制品 | 含设备基座制作， | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 130 | 01130 | 抽油烟管 (烹调区) | 1000*700(均值),厂制品 | 材料配置 采用1.0mm厚镀锌板制作 | m2 | 160 |  |  |
| 131 | 01131 | 弯头、三叉 | 厂制品 | 材料配置 采用1.0mm厚镀锌板制作 | 个 | 7 |  |  |
| 132 | 01132 | 低噪音离心风机 | LFTW-27.5"林发 | 1.风量：38500m³/s； 2.压力；660PA | 台 | 1 |  |  |
| 133 | 01133 | 电机 | 11KW/380V上海显威 | 电压：380V电 功率：5.5KW | 台 | 1 |  |  |
| 134 | 01134 | 风机出入风口 | 配风机尺寸,厂制品 | 材料配置 采用1.0mm厚镀锌板制作 | 台 | 2 |  |  |
| 135 | 01135 | 风机支架 | 配风机尺寸,厂制品 | 槽钢、角铁、减振支架等，含检修平台 | 套 | 1 |  |  |
| 136 | 01136 | 风机避震 | 配风机尺寸,厂制品 | 弹簧减振 | 个 | 4 |  |  |
| 137 | 01137 | 启动控制箱 | 厂制品 | 风柜及静电同时启动； | 套 | 1 |  |  |
| 138 | 01138 | 管道消音器 | 厂制品 |  | 台 | 1 |  |  |
| 139 | 01139 | 角铁法兰及吊架 | 厂制品 | 镀锌角铁、Ø8mm吊码等 | 项 | 1 |  |  |
| 140 | 01140 | 防火阀 | 150℃,厂制品 | 消防3C认证 | 项 | 1 |  |  |
| 141 | 01141 | 止回阀 | 厂制品 |  | 项 | 1 |  |  |
| 142 | 01142 | 轴流风机 | 九洲惠普 | 1.风量：2000~5000m³/s； | 台 | 4 |  |  |
| 143 | 01143 | 帆布软接 | 厂制品 |  | 个 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 144 | 01144 | 百叶窗 | 厂制品 |  | 个 | 3 |  |  |
| 145 | 01145 | 辅料 |  | 角铁、螺丝、玻璃胶密封等 | 项 | 1 |  |  |
| 146 | 01146 | 油烟净化器（油烟静化率98%） | 895*1974*1317 40000H3,XLJD-40A曦力 | 功率：220V/2KW （油烟静化率98%） | 台 | 1 |  |  |
| 147 | 01147 | 出入风口 | 配静电尺寸厂制品 | 材料配置 采用1.0mm厚镀锌板制作 | 个 | 2 |  |  |
| 148 | 01148 | 静电支架 | 配静电尺寸,厂制品 | 槽钢、角铁、减振支架等，含检修平台 | 套 | 1 |  |  |
| 149 | 01149 | 汽化炉 | 50KG | 进出气口（Dn）：25 电源：8KW/380V 压力：2.7MPa(33KG/cm2) 液压试验压力：3.3MPa(27KG/cm2) 安全阀开启压力：1.7MPa(17.6KG/cm2) 工作温度：60~-80度 中邦牌 | 台 | 1 |  |  |
| 150 | 01150 | 高至中减压阀 | 1寸 | 进出口径DN15/4分口径 最大调压流量45KG/H 最大进口16KG/M2 出口压力范围0.03-2.1Kg/m2 高仿牌 | 个 | 1 |  |  |
| 151 | 01151 | 中至低减压阀 | 1寸 | 口径：1寸 最大进压：10KGBM 出口压力：0.87-34.5KPo 最大流量：300 高仿牌 | 个 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 152 | 01152 | 水柱表 | 1寸 | 0~50KPA 东莞中雷牌 | 个 | 1 |  |  |
| 153 | 01153 | 高压软管 | 4分-1米 | 广州惠天牌 | 条 | 3 |  |  |
| 154 | 01154 | 日本气制 | 4分 | DN15 日本KITZ牌 | 个 | 10 |  |  |
| 155 | 01155 | 无缝钢管 | DN50 | 厂制品 | 米 | 40 |  |  |
| 156 | 01156 | 无缝钢管 | DN25 | 厂制品 | 米 | 14 |  |  |
| 157 | 01157 | 主气制 | 1寸 | DN25 日本KITZ牌 | 个 | 2 |  |  |
| 158 | 01158 | 管道焊件 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |  |  |
| 159 | 01159 | 辅料 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |  |  |
| 160 | 01160 | 煤气泄漏报警器 | 三路含探头 | 浙江新黎明牌 | 套 | 1 |  |  |
| 161 | 01161 | 煤气强排防爆风机 | 300型 镀锌板制作（厂制品） | 300型 镀锌板制作（厂制品） | 盏 | 1 |  |  |
| 162 | 01162 | 吊式灭火器 | 自动感应,6KG 勤俭牌 | 6KG 勤俭牌 | 个 | 1 |  |  |
| 163 | 01163 | 防爆灯及防爆开关 | 浙江新黎明牌40瓦 | 浙江新黎明牌 | 盏 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 164 | 01164 | 电线 | 金龙羽牌 | 金龙羽牌 | 项 | 1 |  |  |
| 165 | 01165 | 报警系统导线 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |  |  |
| 166 | 01166 | 镀锌线管 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |  |  |
| 167 | 01167 | 辅料 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |  |  |
| 168 | 01168 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 | 9348.57 | 9348.57 |
| 合计人民币（大写）： | ¥： |

备注：

1、该报价已包含了外环高速五联收费站员工厨房设备的采购、配送、安装、调试、售后、税金等相关一切工作。

2、五联收费站厨房设备分项报价表+长圳收费站厨房设备分项报价表=报标报价总价

3、安全文明施工措施费为不可竞争费用，不得修改，否则按废标处理。

二（2）长圳收费站厨房设备分项报价表

| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长圳综合服务楼厨房设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 02001 | 四层板架（冲孔板） | 1300*500*1500,厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 02002 | 双层工作台 | 1500*750*810,厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 02003 | 挂墙洗地龙头 | JC-1150F(10M)J&C | 黑色布纹液压管，进水主体黄铜，活动快速接头，1把水枪 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 02004 | 座地土豆 去皮机 | YQ-30A永强 | 全不锈钢制造 可拆卸式电机及大型落地门 轴承轮壳和电机法兰盘分离可替换 带多V传输带和自动张力系统 加工速度可选择 加工盘完全可以拆卸 清洗缸可以在洗碗机或洗锅机里清洗 密封的不锈钢漏嘴，带微动开关 配有开门卸货装置及调节加工工时的定时器 容器容量：10公斤 电功率：0.735KW 220V/1/50HZ | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 02005 | 双层工作台 | 1800*660*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 4 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 6 | 02006 | 四层板架（冲孔板） | 1200*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 02007 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 02008 | 单大星盆台 | 1000*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 3 |  |  |
| 9 | 02009 | 双层工作台 | 1200*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 02010 | 单星盆台 | 2000*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 02011 | 单星盆台 | 2000*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 02012 | 紫外线消毒灯 | 40W飞利浦 | 40W | 盏 | 2 |  |  |
| 13 | 02013 | 四层板架（冲孔板） | 1200*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 14 | 02014 | 双星盆台 | 1200*760*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 15 | 02015 | 双机双温四门冷柜 | 1200*700*1980,QD1.0BL4佰优 | 电压:220V 功率:0.65KW 温度：-5～+10/0~-15 自动回归门，方便实用，节能防止冷量流失，重力子弹脚，安全稳固 欧式结构，美观大方 | 台 | 3 |  |  |
| 16 | 02016 | 双门平台冷藏雪柜 | 1800*750*800,TG0.4BL2佰优 | 电压:220V 功率:0.55KW 温度：-5~+10 自动回归门，方便实用，节能防止冷量流失，重力子弹脚，安全稳固 欧式结构，美观大方 | 台 | 2 |  |  |
| 17 | 02017 | 双层工作台 | 1800*760*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 3 |  |  |
| 18 | 02018 | 单大星盆台 | 1200*800*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 02019 | 不锈钢洗米机(水压式) | 650×550×950厂制品 | 洗米能力: 100KG/次;3~5分钟 使用水压: 1.5公斤/平方厘米 进水量: 25~35L/分钟;进水:φ32mm;排水:φ38mm | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 20 | 02020 | 推车式单门蒸柜（双层内板）16盘 | 800*800*1850厂制品 | 1、炉台面304#1.2mm厚#不锈钢板，侧板及炉背1.0mm厚#不锈钢板; | 台 | 3 |  |  |
| 21 | 02021 | 油网式烟罩连灯 | 3300*900*610厂制品 | 材料配置： 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 3 |  |  |
| 22 | 02022 | 燃气单头平头炉 | 650*700*600厂制品 | 材料配置： 炉面优质不锈钢304#1.5mm； 炉背及围身304#1.2mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； 选配自然风或E4鼓风机550w/220v 选配节能文华炉头炉心或篝风炉头。 | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 02023 | 油网式烟罩连灯 | 2100*1300*610厂制品 | 材料配置： 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 2 |  |  |
| 24 | 02024 | 燃气双头平头炉 | 1300*700*600厂制品 | 材料配置： 炉面优质不锈钢304#1.5mm； 炉背及围身304#1.2mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； 选配自然风或E4鼓风机550w/220v 选配节能文华炉头炉心或篝风炉头。 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 02025 | 三门蒸柜蒸汽发生器式 | 910*910*1850厂制品 | 材料配置： 蒸柜面板优质不锈钢304#1.5mm； 炉背及侧身304#1.2mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 26 | 02026 | 燃气四头煲仔炉 | 800*800*810厂制品 | 材料配置： 炉面优质不锈钢304#1.5mm； 炉背及围身304#1.2mm不锈钢制作； 骨架50*50角铁； 专用无缝煤气管； Φ50mm炉脚高度可调整； 节能文华炉头炉心。 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 02027 | 炉用拼台 | 400*1250*810厂制品 | 材料： 1、台面1.2mm厚#不锈钢板； 2、拼板背根据炉面规格制作； | 台 | 4 |  |  |
| 28 | 02028 | 燃气环保双头双尾炒炉 | 2200*1250*810厂制品 | 材料： 1、炉台面304#1.5mm厚#不锈钢板，炉面一次冲压成型,炉身、侧板及炉背1.2mm厚#不锈钢板; 2、炉体骨架40X40X4.0mm角铁;黑铁炉膛结构3mm的铁板; 3、炉管脚采用￠50mm不锈钢管;炉管脚内含镀锌管外套2.0mm不锈钢以及可调炉身高度的子弹脚; 4、炉膛内采用高级耐火棉隔热以及整体砌耐火砖; 5、配：炉用风机 0.55KW*2 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 02029 | 油网式烟罩连灯 | 9000*1300*610厂制品 | 材料配置： 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 9 |  |  |
| 30 | 02030 | 燃气环保双头大炒炉 | 2300*1250*810厂制品 | 材料： 1、炉台面304#1.5mm厚#不锈钢板，炉面一次冲压成型,炉身、侧板及炉背1.2mm厚#不锈钢板; 2、炉体骨架40X40X4.0mm角铁;黑铁炉膛结构3mm的铁板; 3、炉管脚采用￠50mm不锈钢管;炉管脚内含镀锌管外套2.0mm不锈钢以及可调炉身高度的子弹脚; 4、炉膛内采用高级耐火棉隔热以及整体砌耐火砖; 5、配：炉用风机 0.55KW*2 | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 31 | 02031 | 燃气环保单头大炒炉 | 1200*1250*810厂制品 | 材料： 1、炉台面1.2mm厚#不锈钢板，炉面一次冲压成型,炉身、侧板及炉背1.0mm厚#不锈钢板; 2、炉体骨架40X40X4.0mm角铁;黑铁炉膛结构3mm的铁板; 3、炉管脚采用￠50mm不锈钢管;炉管脚内含镀锌管外套2.0mm不锈钢以及可调炉身高度的子弹脚; 4、炉膛内采用高级耐火棉隔热以及整体砌耐火砖; 5、配：炉用风机 0.55KW*2 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 02032 | 打荷台柜（双通道） | 2000*1000*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 33 | 02033 | 双层工作台 | 2200*1000*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 34 | 02034 | 紫外线消毒灯 | 40W飞利浦 | 40W | 盏 | 3 |  |  |
| 35 | 02035 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 02036 | 木质案板台 | 1600*700*810厂制品 | 台面70mm实木案板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 37 | 02037 | 面粉车 | 500*500*500厂制品 | 材料配置： 采用304#1.5mm厚不锈钢 | 台 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 38 | 02038 | 双星盆台 | 1800*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 02039 | 饼盘车 | 480*640*1600厂制品 | 采用304#1.5mm厚不锈钢， 配移动轮子 | 台 | 2 |  |  |
| 40 | 02040 | 14层发酵柜 | 500X770X1900新南方 | -全不锈钢制造 -数字显示 -每层适合放置2个400X600mm饼盘 -容量：14盘 -电功率：2.4KW 220V/1/50Hz | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 02041 | 三层电焗炉 | 1220X860X1530新南方 | 新南方18KW/380V | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 02042 | 油网式烟罩连灯 | 2900*950*610厂制品 | 材料配置： 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 3 |  |  |
| 43 | 02043 | 双层工作台 | 1100*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 02044 | 电热饹饼机 | 720*600*780,康威 | 电压：380V 功率：4.5KW | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 02045 | 趟门工作柜 | 1650*500*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 46 | 02046 | 趟门工作柜 | 1250*500*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 02047 | 高身纱网柜 | 1200*500*1800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 48 | 02048 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |  |  |
| 49 | 02049 | 和面机 | 830×450×880 YQ-S30 永强 | 功率：1.5KW/220V 容量：12kg | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 02050 | 搅拌机 | 750*810*1200, YQ-30A 永强 | 最大和面量：15KG/h 功率：380V/1.5KW | 台 | 1 |  |  |
| 51 | 02051 | 座地压面机 | 490×620×1150YQ-Y50 永强 | 220V/1.5KW | 台 | 1 |  |  |
| 52 | 02052 | 四层板架（冲孔板） | 1300*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 53 | 02053 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 02054 | 收污台 | 750*750*950厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 55 | 02055 | 单大星盆台 | 1000*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 02056 | 挂墙通架连挂锅架 | 2950*350*300厂制品 | •通架用25×25方通 •挂沟用Ø8圆枝 •支架固定在墙上 •其它要求列于设备技术规范内 | 台 | 1 |  |  |
| 57 | 02057 | 双星盆台 | 1200*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 58 | 02058 | 消毒柜 | MC-2 1310X700X1980美厨 | 不锈钢壳体 高温消毒 220V/4.4KW | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 02059 | 四层板架（冲孔板） | 830*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 02060 | 平板车 | 920*500*920(XP)厂制品 | 材料： 1、面304#1.2mm厚#不锈钢板； | 台 | 4 |  |  |
| 61 | 02061 | 四层板架（冲孔板） | 1300*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 62 | 02062 | 四层板架（冲孔板） | 1500*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 12 |  |  |
| 63 | 02063 | 米面架 | 950*600*300厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.5mm厚板 | 台 | 1 |  |  |
| 64 | 02064 | 米面架 | 1500*600*300厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.5mm厚板 | 台 | 6 |  |  |
| 65 | 02065 | 四层板架（冲孔板） | 1200*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 66 | 02066 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 4 |  |  |
| 67 | 02067 | 米面架（冲孔板） | 1350*600*300厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.5mm厚板 | 台 | 1 |  |  |
| 68 | 02068 | 电开水器 | 510*310*930,ZK-9K裕豪 | 电压: 380V 电量: 9kW | 台 | 1 |  |  |
| 69 | 02069 | 开水器座 | 010101001217配置厂制品 | 010101001217配置 | 台 | 1 |  |  |
| 70 | 02070 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 4 |  |  |
| 71 | 02071 | 单星盆柜连垃圾桶连柜 | 1100*600*800厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 72 | 02072 | 趟门工作柜 | 1150*600*810厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 73 | 02073 | 趟门工作柜 | 1400*600*810厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 74 | 02074 | 趟门工作柜 | 1800*600*810厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 75 | 02075 | 单星盆柜连垃圾桶连柜 | 1200*750*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 76 | 02076 | 双门平台冷藏雪柜 | 1800*750*800,TG0.4BL2佰优 | 品牌：东贝 电压:220V 功率:0.55KW 温度：-5℃~10℃ (冷藏冷冻可调) 压缩机：无氟压缩机 保修期：压缩机保修三年，整机一年 外形结构：加厚无磁全钢箱体，加厚发泡层，一体式墙板，直拉手设计,微电脑控制器，自动强力回归门; | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 77 | 02077 | 双头煮面炉 | 1200*700*800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； 380V/9+6KW | 台 | 1 |  |  |
| 78 | 02078 | 油网式烟罩连灯 | 1201*800*610厂制品 | 材料配置： 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 1 |  |  |
| 79 | 02079 | 六格保温台柜 | 1100*700*800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 80 | 02080 | 趟门工作柜 | 800*700*810厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 81 | 02081 | 单掩门工作柜 | 425*700*800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 82 | 02082 | 五格保温台柜 | 1800*700*800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 3 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 83 | 02083 | 双层工作台 | 600*500*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 84 | 02084 | 单掩门工作柜 | 650*700*800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 85 | 02085 | 双掩门工作柜 | 1325*700*850厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 86 | 02086 | 挂墙式洗手盆 | 400*400*400厂制品 | 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； | 台 | 2 |  |  |
| 87 | 02087 | 打/汤饭台 | 800*800*500厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 6 |  |  |
| 88 | 02088 | 放碗台柜 | 800*800*810厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 3 |  |  |
| 89 | 02089 | 洗手池 | 1800*600*800厂制品 | 星盆斗采用3041.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 4 |  |  |
| 90 | 02090 | 样品展示柜 | 1100*450*1000厂制品 | 不锈钢壳体 玻璃门 | 台 | 2 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 91 | 02091 | 紫外线消毒灯 | 40W飞利浦 | 40W | 台 | 2 |  |  |
| 92 | 02092 | 工程推车式消毒柜(B款) | MC-81310X760X2000美厨 | 不锈钢壳体 高温消毒 220V/7.8KW | 台 | 1 |  |  |
| 93 | 02093 | 碗碟柜 | 1100*550*1800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 层板及侧板门板采用优质304#1.2mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 4 |  |  |
| 94 | 02094 | 灭蝇灯 | 500*200*340,SK-30W三科 | 15W*2/220V | 台 | 2 |  |  |
| 95 | 02095 | 四层板架（冲孔板） | 1300*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 96 | 02096 | 四层板架（冲孔板） | 1100*500*1500厂制品 | 采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 层板采用优质304#不锈钢1.2mm厚板 脚采用优质不锈钢可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 97 | 02097 | 链片式输送带 | "8293*500 LSSD-厂制品" | 1、外壳选用优质国标1.0~1.5mm 2、输送能力：7件/秒~ 44件/秒 （以450MM快餐盘 为准） 3、功率：750W/380V 三相四（地线）线制 4、组装或焊接式生产工艺，不仅增加主观选择的灵 动性，更便于运输； 5、隐藏式污水回收功能，不仅美观实用，更加科学 合理，真正做到脏净分离； 6、POM材料选用的链板耐磨耐用，且伸缩性超强 7、大小餐具可以随意放在设备传送带上面，方便实 用，及符合食品等级超高耐磨防护板的使用，大大 增强了设备的稳定性 8、限位保护系统，防止餐具回收不及时叠加起来， 受到损害 9、扭矩保护系统，防止餐具掉落至链条或装载餐具 超载时，对本设备造成的损伤 | 米 | 8 |  |  |
| 98 | 02098 | 单大星盆台 | 1200*800*810厂制品 | 台面采用304#1.5mm厚不锈钢板； 星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板； 每个星盆斗配水龙头一个； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 99 | 02099 | 油网式烟罩连灯 | 2800*1200*610厂制品 | 材料配置： 采用304#1.2mm不锈钢板制作 | 米 | 3 |  |  |
| 100 | 02100 | 长龙式洗碗机（带烘干） | 尺寸：3850*1018*2113 CSA1H3000DL 超胜 | 1、外壳选用国标304#T=1.5~4.0mm 2、洗涤能力：3600件/小时 3、功率：64KW/380V 三相四线制 4、核心配件选用国外进口同行品牌 5、电缆线≥国标25mm2 | 台 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 101 | 02101 | 收污台 | 1000*500*800厂制品 | 面采用304#1.5mm不锈钢板； 横通采用25×25×1.0mm； 配合金可调性子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 102 | 02102 | 厨房区排烟风机（静音型） | 风量：36000立方/小时林发 | 27.5寸11KW/380V | 台 | 1 |  |  |
| 103 | 02103 | 排烟风机 | 风量：2000~5000立方/小时九洲 | 0.75KW/380V | 台 | 4 |  |  |
| 104 | 02104 | 油烟净化器（油烟静化率98%） | 895*1974*1317 40000H3,XLJD-40A曦力 | 2KW/380V | 台 | 1 |  |  |
| 105 | 02105 | 管道消声箱 | 风量：40000立方/小时厂制品 |  | 台 | 1 |  |  |
| 106 | 02106 | 设备配件费 | 厂制品 | 含设备基座制作， | 台 | 1 |  |  |
| 107 | 02107 | 电机启动器 | 厂制品 | 带电机软启动 | 台 | 1 |  |  |
| 108 | 02108 | 镀锌风管 | 平均800*800厂制品 | 镀锌板1.0mm， | m2 | 160 |  |  |
| 109 | 02109 | 止回阀 | 平均800*800厂制品 | 镀锌板1.0mm， | 个 | 1 |  |  |
| 110 | 02110 | 150℃防火阀 | 平均800*800厂制品 | 消防3C认证 | 个 | 1 |  |  |
| 111 | 02111 | 辅材支架 | 厂制品 |  | 项 | 1 |  |  |
| 112 | 02112 | 燃气蒸气设备 | 300公斤/h厂制品 | 燃气 | 套 | 1 |  |  |
| 113 | 02113 | 辅材支架 | 厂制品 |  | 项 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 114 | 02114 | 启动器 | 厂制品 | 带电机软启动 | 套 | 1 |  |  |
| 115 | 02115 | 设备配件费 | 厂制品 | 含设备基座制作， | 台 | 1 |  |  |
| 116 | 02116 | 刀具消毒柜 | 400*180*620,TD500索帕士 | 304材质、防辐射有机玻璃、安全可靠 ●紫外线消毒技术、清洁卫生 ●120分钟定时器 ●带有钥匙锁具、方便管理 ●可放置8~10把刀具 | 台 | 2 |  |  |
| 117 | 02117 | 汽化炉 | 50KG | 进出气口（Dn）：25 电源：8KW/380V 压力：2.7MPa(33KG/cm2) 液压试验压力：3.3MPa(27KG/cm2) 安全阀开启压力：1.7MPa(17.6KG/cm2) 工作温度：60~-80度 中邦牌 | 台 | 1 |  |  |
| 118 | 02118 | 高至中减压阀 | 1寸 | 进出口径DN15/4分口径 最大调压流量45KG/H 最大进口16KG/M2 出口压力范围0.03-2.1Kg/m2 高仿牌 | 个 | 1 |  |  |
| 119 | 02119 | 中至低减压阀 | 1寸 | 口径：1寸 最大进压：10KGBM 出口压力：0.87-34.5KPo 最大流量：300 高仿牌 | 个 | 1 |  |  |
| 120 | 02120 | 水柱表 | 1寸 | 0~50KPA 东莞中雷牌 | 个 | 1 |  |  |
| 121 | 02121 | 高压软管 | 4分-1米 | 广州惠天牌 | 条 | 3 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 122 | 02122 | 日本气制 | 4分 | DN15 日本KITZ牌 | 个 | 11 |  |  |
| 123 | 02123 | 无缝钢管 | DN50 | 厂制品 | 米 | 40 |  |  |
| 124 | 02124 | 无缝钢管 | DN25 | 厂制品 | 米 | 30 |  |  |
| 125 | 02125 | 主气制 | 1寸 | DN25 日本KITZ牌 | 个 | 2 |  |  |
| 126 | 02126 | 管道焊件 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |  |  |
| 127 | 02127 | 辅料 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |  |  |
| 128 | 02128 | 煤气泄漏报警器 | 三路含探头 | 浙江新黎明牌 | 套 | 1 |  |  |
| 129 | 02129 | 煤气强排防爆风机 | 300型镀锌板制作（厂制品） | 300型 镀锌板制作（厂制品） | 盏 | 1 |  |  |
| 130 | 02130 | 吊式灭火器 | 自动感应,6KG勤俭牌 | 6KG 勤俭牌 | 个 | 1 |  |  |
| 131 | 02131 | 防爆灯及防爆开关 | 浙江新黎明牌40瓦 | 浙江新黎明牌 | 盏 | 1 |  |  |
| 132 | 02132 | 电线 | 金龙羽牌 | 金龙羽牌 | 项 | 1 |  |  |
| 133 | 02133 | 报警系统导线 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |  |  |
| 134 | 02134 | 镀锌线管 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |  |  |
| 序号 | 项目编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 135 | 02135 | 辅料 | 厂制品 | 厂制品 | 项 | 1 |  |  |
| 136 | 02136 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 | 7231.60 | 7231.60 |
| 合计人民币（大写）： | ¥： |

备注：

1、该报价已包含了外环高速五联收费站员工厨房设备的采购、配送、安装、调试、售后、税金等相关一切工作。

2、五联收费站厨房设备分项报价表+长圳收费站厨房设备分项报价表=报标报价总价。

3、安全文明施工措施费为不可竞争费，不得修改，否则按废标处理。

二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：     年龄：       职务：

系                                               的法定代表人。

特此证明。

投标人(盖章)：

日         期：           年        月        日

三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  (姓名)  系      (投标人名称)     的法定代表人，现授权委托      (投标人名称)    的  (姓名)  为我公司签署 外环高速（长圳、五联）收费站厨房设备采购及安装项目 投标文件的法定代表人的授权委托人，我承认委托人全权代表我所签署的外环高速（长圳、五联）收费站厨房设备采购及安装项目投标文件的内容。

委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人（签字）：

身份证号码：                           职务：

投标人(盖章)：

法定代表人(签字)：

授权委托日期：             年       月       日

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

四、投标承诺书

致招标人: 深圳高速公路股份有限公司

为了确保本项目招标投标工作顺利进行，同时保证优质高效，我方将严格执行国家有关法律法规及相关规定，并完全接受外环高速（长圳、五联）收费站厨房设备采购及安装项目的招标文件所有内容，为此作出如下承诺：

1、根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞标，并愿以报价文件中所列的投标总报价，按招标文件要求承包本项目。否则，我方愿意承担任何风险。

2、我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，给贵方造成的损失，我方予以赔偿。

3、我方完全理解和接受招标文件相关规定，并承诺一旦我方的投标出现该条列举的严重违规或涉嫌串通投标的情形而被贵方废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何项目投标资格的处理。

4、一旦我方中标，将保证在收到中标通知书后 7 日内，与贵方按招标文件、中标通知书中的内容签定合同。否则，视为我方自愿放弃中标资格。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、按规定完成外环高速（长圳、五联）收费站厨房设备采购及安装项目相关一切工作，质量达到合格标准的要求，质量目标为 合格 。

7、我方在本次投标中无弄虚作假行为，且未与其他投标人、招标人串通投标。否则，将接受取消投标资格、取消中标资格、解除合同、记录不良行为红色警示，涉嫌构成犯罪的，将依法追究刑事责任并移送公安机关查处。

我方在本次投标中不会出现虚假恶意投诉或利用投诉进行不正当竞争，否则，我方愿意被贵方列入招标投标投诉“黑名单”。

8、如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：

（1）视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

（2）本项目招标人今后可拒绝我方参与投标。

（以下为正文）

（本页为“投标承诺书”之签字页）

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托代理人(签字):

单位地址：

邮政编码：                  电话：               传真：

年   月   日

五、企业资质文件（资格审查文件）

1、投标人需提供营业执照副本（复印件均需加盖公章）。

2、投标人需提供国家企业信用信息公示系统”或“商事主体信用监管公示平台”基础信息严重违法信息截图（复印件均需加盖公章）。

3、投标人（2017年1 月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准）合同金额不低于¥1，000，000.00元的同类项目业绩3个（证明材料为：合同复印件（关键页）、供货发票复印件，所有复印件加盖公章，原件投标时备查；）。

4、投标人需提供中国节能产品认证证书(中餐燃气炒菜灶) （复印件均需加盖公章）。

5、中国环保产品认证证书(中餐燃气炒菜灶) （复印件均需加盖公章）。

6、投标人需提供商用燃气灶具食品接触产品安全认证证书（复印件均需加盖公章）。

7、投标人需提供厨房调理设备食品接触产品安全认证证书（复印件均需加盖公章）。

8、投标人需提供燃气燃烧器具安装维修服务认证证书（复印件均需加盖公章）。

9、投标人需提供产品安全认证证书(商用燃气燃烧器具) （复印件均需加盖公章）。

10、投标人需提供产品安全认证证书(商用电磁炉) （复印件均需加盖公章）。

11、投标人需提供商用燃气灶具检测报告（复印件均需加盖公章）。

12、投标人需提供厨房调理设备检测报告（复印件均需加盖公章）。

13、投标人需提供中餐燃气炒菜灶检验报告（复印件均需加盖公章）。

14、投标人需提供燃气蒸箱检验报告（复印件均需加盖公章）。

15、投标人需提供商用电磁炉检验报告（复印件均需加盖公章）。

# Text boxes

（法人代表身份证复印件背面）

（法人代表身份证复印件正面）

（代理人身份证复印件正面）

（代理人身份证复印件背面）